## 单位工程汇总表
单位工程汇总表
标段2--天天高速公路无为至安庆段--竹丝湖服务区
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | TT-FJ 标--服务区--综合楼-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
2 | TT-FJ 标--服务区--综合楼-精装修工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
3 | TT-FJ 标--服务区--综合楼-幕墙工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
4 | TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼7.1 | 0
5 | TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-精装修工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
6 | TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-幕墙工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
7 | TT-FJ 标--服务区--机修间-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 3.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--综合楼-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 5110.88 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 5851.95 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2399.74 |  | 0 |  | 0
4 | 010103001002 | 灰土回填 | 1、填方材料品种：2:8灰土 2、压实度要求：压实系数不小于0.96 | m3 | 396.52 |  | 0 |  | 0
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 3452.21 |  | 0 |  | 0
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：基础墙、砖胎膜 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块,M7.5水泥砂浆 | m3 | 105.73 |  | 0 |  | 0
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、部位：地下室隔墙 2、MU10砼实心砌块 3、M7.5水泥砂浆 | m3 | 11.48 |  | 0 |  | 0
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、部位：地上砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块 4、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 | m3 | 1332.73 |  | 0 |  | 0
9 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 255.84 |  | 0 |  | 0
混凝土工程
10 | 010404001001 | 轻集料混凝土回填 | 1、部位：降板回填 2、混凝土强度等级：轻集料混凝土LC5.0回填 | m3 | 274.56 |  | 0 |  | 0
11 | 010404001002 | C15素混凝土回填 | 1、部位：地下室楼梯间地面 2、混凝土强度等级：C15素混凝土回填 | m3 | 2.8 |  | 0 |  | 0
12 | 010404001003 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 175.36 |  | 0 |  | 0
13 | 010501004001 | 基础（C30P8) | 1、部位：筏板基础等 | m3 | 317.53 |  | 0 |  | 0
14 | 010501003001 | 基础（C30） | 1、部位：独立基础等 | m3 | 262.98 |  | 0 |  | 0
15 | 010502001001 | 一次结构混凝土(C30P8） | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 140.74 |  | 0 |  | 0
16 | 010505003001 | 一次结构混凝土(C35微膨胀混凝土) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 15.96 |  | 0 |  | 0
17 | 010505003002 | 一次结构混凝土(C30微膨胀混凝土) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 0.48 |  | 0 |  | 0
18 | 010502001002 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 2116.7 |  | 0 |  | 0
19 | 010502001003 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 241.54 |  | 0 |  | 0
20 | 010507003001 | 排水沟 | 1、部位：厨房排水沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15 4、详见图集07J306 2/P7 | m3
21 | 010515001001 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 14.64 |  | 0 |  | 0
22 | 010515001002 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 255.83 |  | 0 |  | 0
23 | 010515001003 | 三级钢HRB400E | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400E） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 185.69 |  | 0 |  | 0
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：详见图纸 2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度 | t | 1.07 |  | 0 |  | 0
25 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处 2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。 3、含楼梯间和人流通道处钢丝网 | m2 | 3018.95 |  | 0 |  | 0
26 | WB010516005002 | 钢板网隔断 | 1、材料种类：后浇带侧面用专用钢板网隔断 | m2 | 27.15 |  | 0 |  | 0
门窗工程
27 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品优质木门 | m2 | 101.28 |  | 0 |  | 0
28 | 010802003001 | 甲级钢制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 44.22 |  | 0 |  | 0
29 | 010802003002 | 乙级钢制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 57.51 |  | 0 |  | 0
30 | 010801004001 | 丙级钢制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 25.92 |  | 0 |  | 0
31 | 010805005001 | 玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸：玻璃门 | m2
32 | 010803002001 | 铝合金卷帘门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 2、门材质：铝合金卷帘门 | m2
33 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1、窗材质：铝合金百叶窗 | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0
屋面及防水工程
34 | 010901002001 | 平屋面1（有保温上人） | 1、浅色防滑地砖,防水砂浆勾缝 2、20厚聚合物砂浆铺卧 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、60厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料,B1级 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 4767.78 |  | 0 |  | 0
35 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、部位：地下室外墙 2、30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用醋酸乙烯胶粘剂粘贴 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) | m2 | 415.84 |  | 0 |  | 0
36 | 010903003001 | 水池内壁防水 | 1、部位：水池内壁 2、20厚1：2防水水泥砂浆抹面 | m2 | 290.51 |  | 0 |  | 0
楼地面装饰工程
37 | 011102003001 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21（无面层和结合层） | 1、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石夯入土中 6、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 2164.02 |  | 0 |  | 0
38 | 011102003002 | 块料地面 12J304第76页DB69（无面层和结合层） | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、聚合物水泥浆一道 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 | m2 | 2178.13 |  | 0 |  | 0
39 | 011102003003 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 184.19 |  | 0 |  | 0
40 | 011104004001 | 防静电地板 12J304第122页DF19（无面层和结合层） | 1、10厚1：2.5水磨石面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层 6、夯实土 7、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 74.28 |  | 0 |  | 0
41 | 011101003001 | 防油细石混凝土地面 12J304第126页DG4 | 1、50厚C25防油细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、1.5聚氨酯防水层（两道） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 0
42 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 12J304第11页DA9（取消防水层） | 1、40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、夯实土 | m2 | 20.8 |  | 0 |  | 0
43 | 011101001001 | 水泥砂浆楼面（无保温） 12J304第9页LA4 | 1、15厚1：2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、35厚C20细石混凝土 3、1.5厚聚氨酯防水层 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、60厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 19.2 |  | 0 |  | 0
44 | 011104004002 | 防静电地板 12J304第122页LF19（无面层和结合层） | 1、10厚1：2.5水磨石面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 68.34 |  | 0 |  | 0
45 | 011102003004 | 地砖楼面（无保温） 12J304第76页LB68（无面层和结合层） | 1、20厚1：3水泥砂浆找平层 2、聚合物水泥浆一道 3、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 368.88 |  | 0 |  | 0
46 | 011102003005 | 地砖楼面（有保温） 12J304第165页LN4（无面层和结合层） | 1、水泥浆一道 2、40厚C20细石混凝土,内配φ3@50钢丝网片 3、0.2厚塑料膜浮铺 4、20厚高密度玻璃棉 5、0.2厚塑料膜浮铺 6、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 664.28 |  | 0 |  | 0
47 | 011102003006 | 防滑地砖楼面（无保温） 12J304第60页LB21（无面层和结合层） | 1、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 3、60厚LC7.5轻骨料混凝土 4、精装修区域面层和结合层参见精装修图纸 | m2 | 218.04 |  | 0 |  | 0
48 | 011105003001 | 深褐色面砖踢脚线 | 1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴 | m | 101.5 |  | 0 |  | 0
49 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯楼面 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖 3、含防滑条 | m2 | 29.71 |  | 0 |  | 0
50 | 011102003007 | 排水沟 07J306第P7页2 | 1、5~10厚地砖，稀水泥浆擦缝 2、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2
51 | 011101001002 | 细石混凝土散水 12J003第A2页节点6A | 1、60厚C20细石混凝土随打随磨，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 394.6 |  | 0 |  | 0
52 | 011101001003 | 花岗岩台阶（灰土垫层） 12J003第B2页节点5B | 1、部位：台阶 2、40厚花岗岩面层 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、60厚C20混凝土 6、300厚3:7灰土垫层 | m2 | 695.36 |  | 0 |  | 0
53 | 011101001004 | 花岗岩出入口坡道 | 1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土分两步夯实 | m2 | 159.8 |  | 0 |  | 0
54 | 011101003003 | 地下室顶板（非种植） | 1、70厚C20细石混凝土保护层,内配φ6@200×200钢筋网,分缝3m×3m 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 412.35 |  | 0 |  | 0
55 | 011101003004 | 地下室底板 | 1、50厚C20细石混凝土保护层 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 598.28 |  | 0 |  | 0
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
56 | 011201001001 | 水泥砂浆内墙面 05J909第NQ16-17 | 1、5厚1：2.5水泥砂浆抹平 2、8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 | m2 | 515.2 |  | 0 |  | 0
57 | 011201001002 | 涂料墙面抹灰 13J502-1第B04页 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙面 2、加气混凝土砌块 | m2 | 8350.56 |  | 0 |  | 0
58 | 011201001003 | 陶瓷锦砖抹灰 13J502-1第E07页 | 1、水泥砂浆找平层 2、加气混凝土砌块 | m2 | 4089.84 |  | 0 |  | 0
油漆、涂料、裱糊工程
59 | WB011406001001 | 外墙涂料（40厚保温） | 1、真石漆 2、抗裂柔性耐水腻子刮平 3、7厚抗裂砂浆面层,压入耐碱网格布 4、1.5厚聚合物抹面胶浆粘帖耐碱玻纤网(复合一道加强型耐碱玻纤网布和普通型耐碱玻纤网布) 5、40厚岩棉板胶粘剂粘贴,最低粘贴面积不小于50%并用锚钉锚固(每平米8-14个) 6、1.5厚聚合物水泥基防水 7、10厚聚合物水泥砂浆找平层,分两次抹灰并刮平扫毛 8、基层墙体上刷界面砂浆 | m2 | 3370.14 |  | 0 |  | 0
60 | WB011406001002 | 外墙涂料（无保温） | 1、真石漆 2、辊涂底漆 3、专用腻子批底、找平、打磨两遍 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 5、6厚1：2.5水泥砂浆找平（砖墙）/12厚1：2.5水泥砂浆找平（混凝土墙） 6、12厚1:2水泥砂浆打底（砖墙）/素刷水泥浆一道，内掺水重5%的建筑胶（混凝土墙） 7、5厚1：2水泥砂浆打底扫毛（混凝土墙） 8、界面剂一道（混凝土墙） | m2 | 248.6 |  | 0 |  | 0
61 | WB011406001003 | 外幕墙 | 1、7厚抗裂砂浆面层,压入耐碱网格布 2、1.5厚聚合物抹面胶浆粘帖耐碱玻纤网(复合一道加强型耐碱玻纤网布和普通型耐碱玻纤网布) 3、40厚岩棉板胶粘剂粘贴,最低粘贴面积不小于50%并用锚钉锚固(每平米8-14个) 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、10厚聚合物水泥砂浆找平层,分两次抹灰并刮平扫毛 6、基层墙体上刷界面砂浆 | m2 | 1857.28 |  | 0 |  | 0
62 | 011406003001 | 白色无机涂料墙面 | 1、白色无机涂料饰面层,A级 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 515.82 |  | 0 |  | 0
天棚工程
63 | 011301001001 | 白色无机涂料天棚抹灰 皖2014J301第97页3 | 1、界面剂一道 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 2708.73 |  | 0 |  | 0
64 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚油漆 皖2014J301第97页3 | 1、封底漆一道（干燥后再做面涂） 2、白色无机涂料 | m2 | 77.17 |  | 0 |  | 0
65 | 011406001002 | 白色无机涂料天棚抹灰（含防水）皖2014J301第96页2B | 1、界面剂一道 2、1.2厚聚氨酯防水涂料 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 2374.56 |  | 0 |  | 0
66 | 011406001003 | 白色无机涂料天棚油漆（含防水）皖2014J301第96页2B | 1、白色无机涂料 | m2 | 208.68 |  | 0 |  | 0
其他装饰工程
67 | 010606001001 | 长字牌 | 1、部位：服务区长字牌 2、钢材种类：Q235B 3、构件类型：热镀锌钢管 4、其他：含连接板、肋板、封板、混凝土基础等附属构件 | t | 2.57 |  | 0 |  | 0
68 | WB011507004001 | 金属字 | 1、部位：服务区字牌 2、服务区发光字含集团LOGO、英文字母等，包含配套的灯带、电线等所有配件 3、规格及字体：详见图纸和集团标准做法 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
69 | 010606001002 | 钢结构雨篷 | 1、含方钢管支撑、除锈、刷漆、刷防火涂料 2、外包3mm厚氟碳铝单板 | t | 2.84 |  | 0 |  | 0
70 | 011502007001 | 滴水线条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线 | m | 65.72 |  | 0 |  | 0
71 | 011503001001 | 无障碍坡道栏杆 | 1、部位：无障碍坡道栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：无障碍坡道扶手做法详见12J926第H2页 | m | 24.4 |  | 0 |  | 0
72 | 011503001002 | 无障碍楼梯栏杆 | 1、部位：无障碍楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆详12J926第F7页 | m | 65.64 |  | 0 |  | 0
73 | 011503001003 | 护窗栏杆 | 1、部位：护窗栏杆 2、详22J403-1 | m | 5.56 |  | 0 |  | 0
74 | 011502007002 | 钢爬梯 | 1、材料品种、规格、颜色：钢爬梯 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
75 | 010512008001 | 排水沟盖板（地下室） | 1、部位：排水沟盖板（地下室） 2、铸铁篦子 | m2
76 | 010512008002 | 排水沟盖板（地下室） | 1、部位：排水沟盖板（地下室） 2、不锈钢篦子 | m2 | 8.73 |  | 0 |  | 0
77 | 010512008003 | 排水沟盖板（后厨） | 1、部位：排水沟盖板（后厨） 2、圆孔式不锈钢盖板 | m2
78 | 010512008004 | 集水井盖板 | 1、部位：集水井盖板 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
79 | WB040402025001 | 钢板止水带 | 1、材料品种：钢板止水带 | m | 256.21 |  | 0 |  | 0
80 | 010512008005 | 挡鼠板 | 1、部位：挡鼠板 2、600mm高,通风道用金属网密闭,网眼小于10mmX10mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0
81 | 010507006001 | 检修孔 | 1、详12J201-H20 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
82 | 011502007003 | 检修孔盖板 | 1、部位：检修孔盖板 2、材料品种、规格、颜色：详12J201 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
83 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：18厚黑金砂花岗岩 | m2 | 96.86 |  | 0 |  | 0
84 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 空调洞 | 个 | 54 |  | 0 |  | 0
85 | 011705001001 | 沉降观测 | 1、部位：服务区综合楼 2、沉降观测 3、竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
技术措施工程
脚手架工程
86 | 011701002001 | 脚手架 | 1、部位：服务区综合楼 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
混凝土模板及支架（撑）
87 | 011702001001 | 模板工程 | 1、部位：服务区综合楼 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
垂直运输
88 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、部位：服务区综合楼 2、建筑垂直运输费 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
89 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：服务区综合楼 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 4.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--综合楼-精装修工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 铺贴防滑地砖（300*600） | 1、面层：300*600*10mm灰色防滑瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 246.26 |  | 0 |  | 0
2 | 011102003002 | 铺贴防滑地砖（600*600） | 1、面层：600*600*10mm灰色防滑瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 536.9 |  | 0 |  | 0
3 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、面层：600*600*30mm抗静电地板 2、可调节支架 | m2 | 111.9 |  | 0 |  | 0
4 | 011102003003 | 铺贴防滑地砖（800*800） | 1、面层：800*800*10mm灰色防滑瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 651.64 |  | 0 |  | 0
5 | 011102003004 | 铺贴地砖（800*800） | 1、面层：800*800*10mm米白色瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2
6 | 011102003005 | 铺贴防滑地砖（600*1200） | 1、面层：600*1200*10mm中灰色防滑瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 2079.84 |  | 0 |  | 0
7 | 011102003006 | 铺贴防滑地砖（400*800） | 1、面层：480*800*10mm浅灰色防滑瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 391.26 |  | 0 |  | 0
8 | 011102003007 | 铺贴仿木纹瓷砖 | 1、面层：177X1219X10mm厚仿木纹瓷砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 291.22 |  | 0 |  | 0
9 | 011102003008 | 铺贴地砖 | 1、面层：800*800*10mm仿水磨石地砖 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 801.34 |  | 0 |  | 0
10 | 011107001001 | 铺贴白麻花岗岩台阶 | 1、面层：800*800*18mm厚白麻花岗岩，光泽度≥90,六面防护3度,密缝处理,晶面研磨5遍 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 695.35 |  | 0 |  | 0
11 | 011107001002 | 铺贴白麻花岗岩出入口坡道 | 1、面层：800*800*18mm厚白麻花岗岩，光泽度≥90,六面防护3度,密缝处理,晶面研磨5遍 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 159.8 |  | 0 |  | 0
12 | 011103001001 | 塑胶地面 | 1、面层：2mmPVC塑胶地板 2、泡沫塑料垫、地板专用胶垫、封闭剂 3、2mm厚水泥自流平 4、自流平界面剂 | m2 | 408.62 |  | 0 |  | 0
13 | 011103001002 | 塑胶地面 | 1、面层：2mm厚仿水磨石PVC地板 2、泡沫塑料垫、地板专用胶垫、封闭剂 3、2mm厚水泥自流平 4、自流平界面剂 | m2
14 | 011102003009 | 铝合金防尘垫 | 1、面层：成品选购铝合金防尘垫 | m2 | 13.68 |  | 0 |  | 0
15 | 011104001001 | 防滑地毯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：防滑地毯 | m2
16 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、面层：800*800*10mm灰色砖及踏步砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2 | 110.82 |  | 0 |  | 0
17 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1、面层：600*1200*10mm中灰色砖及踏步砖 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2
18 | 011102003010 | 门槛石 | 1、部位：门槛石 2、面层：18mm厚灰色大理石，光泽度≥90,六面防护3度,密缝处理,晶面研磨5遍 3、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、其他：含美缝 | m2 | 98.2 |  | 0 |  | 0
19 | 011102003011 | 铺贴大理石 | 1、面层：18mm厚灰色大理石，光泽度≥90,六面防护3度,密缝处理,晶面研磨5遍 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 148.4 |  | 0 |  | 0
20 | 011102003012 | 铺贴大理石 | 1、面层：18mm厚灰色大理石(石材拉槽缓坡），光泽度≥90,六面防护3度,密缝处理,晶面研磨5遍 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 12.32 |  | 0 |  | 0
21 | WB011105006001 | 不锈钢踢脚线 （1.2mm厚） | 1、踢脚线高度：50mm高 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃夹板 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢 | m | 1617.26 |  | 0 |  | 0
22 | WB011105006002 | 铝型材踢脚线 | 1、踢脚线高度：50mm高 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃夹板 3、面层材料品种、规格：黑色亚光铝型材 | m | 25.8 |  | 0 |  | 0
23 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、踢脚线高度：50mm高 2、基层厚度、材料种类：9mm厚阻燃夹板 3、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石踢脚 | m
24 | 390904002001 | 铺贴地砖波打波打线 | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm黑色地砖波打线 2、结合层：6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、其他：含美缝 | m2
墙、柱面装饰工程
25 | 011204003001 | 铺贴墙砖 | 1、面层：300*600*10mm墙砖 2、结合层：瓷砖专用黏贴剂 3、其他：含美缝 | m2 | 2159.3 |  | 0 |  | 0
26 | 011204003002 | 铺贴瓷砖 | 1、面层：1200*600*10mm浅灰色瓷砖 2、结合层：瓷砖专用黏贴剂 3、其他：含美缝 | m2
27 | 011501008001 | PU镂空砖 | 1、材料种类、规格：PU镂空砖80mm厚 2、12厚纤维水泥板打底 3、找平层：找平层为1:3水泥砂浆 4、施工前将墙体基层表面的杂质清理干净,保证墙面基本平整 5、其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求； | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
28 | 011207001001 | 金属板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm铝板 | m2 | 21.12 |  | 0 |  | 0
29 | 011407001001 | 墙面无机涂料 | 1、刮腻子要求：满刮腻子3遍 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面），颜色详见图纸 | m2 | 5151.92 |  | 0 |  | 0
30 | 011407001002 | 墙面防水无机涂料 | 1、部位：防水无机涂料 2、刮腻子要求：满刮三遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶)。 3、涂料品种、喷刷遍数：封闭底无机涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨。 4、三遍无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用 | m2 | 1071.8 |  | 0 |  | 0
31 | 011407001003 | 墙面喷刷外墙涂料 | 1、刮腻子要求：满刮三遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶)。 2、涂料品种、喷刷遍数：米白色外墙涂料 3、部位：阳台 | m2 | 608.58 |  | 0 |  | 0
32 | 011407001004 | 墙面艺术涂料 | 1、刮腻子要求：满刮腻子3遍 2、涂料品种、喷刷遍数：艺术涂料（一底两面），颜色详见图纸 | m2 | 394.42 |  | 0 |  | 0
33 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌钢龙骨，具体规格详见图纸 | m2 | 2663.94 |  | 0 |  | 0
34 | 011207001002 | 冰火板墙面 | 1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：6mm厚冰火板饰面 | m2 | 522 |  | 0 |  | 0
35 | 011207001003 | 休息室床头背景墙 | 1、部位：休息室床头饰面板 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格：3.6mm厚木纹科定板饰面 | m2 | 65.88 |  | 0 |  | 0
36 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 2、面层材料品种、规格：3.6mm厚木纹科定板饰面 | m2 | 220.94 |  | 0 |  | 0
37 | WB011207002002 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1、面层：3.6mm厚科定木饰面板 2、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3、基层：双层9.5mm厚防水石膏板 4、中填隔音棉 5、H=2900 | m2 | 194.58 |  | 0 |  | 0
38 | 011207001005 | 科定板造型墙面 | 1、基层材料种类、规格：15mm厚玻镁板 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：定制成品20*60mm科定板木饰面，间距30mm | m2 | 158 |  | 0 |  | 0
39 | 011502001001 | 板面金属装饰条 | 1、1mm厚灰色哑光铝型材卡条 | m | 631.98 |  | 0 |  | 0
40 | 011207001006 | 金属板 | 1、部位：铝板包柱 2、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：仿木纹铝板 | m2 | 933.84 |  | 0 |  | 0
41 | 011207001007 | 金属板 | 1、部位：铝板包柱 2、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：深灰色大理石 | m2
42 | 011207001008 | 墙面装饰格栅 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：仿木纹铝格栅 | m2
43 | 011207001009 | 金属板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm厚玻镁板 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：山水纹树脂板 | m2 | 146.8 |  | 0 |  | 0
44 | 011207001010 | 金属板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm厚玻镁板 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：羽片木饰面 | m2 | 69.96 |  | 0 |  | 0
45 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：米白色布艺硬包 | m2
46 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：原木色木饰面硬包 | m2
47 | 011207001013 | 墙面不锈钢板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm碳镁板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.2mm不锈钢 | m2 | 140.48 |  | 0 |  | 0
48 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：红色烤漆玻璃 | m2
49 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格：镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm木夹板阻燃处理 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：原木色木饰面 | m2
天棚工程
50 | 011302006001 | 吊顶反支撑 | 1、材料品种、规格：镀锌钢材，具体规格详见图纸 | m2 | 1495.36 |  | 0 |  | 0
51 | 011302001001 | 轻钢龙骨双层防水石膏板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板 | m2 | 1228.44 |  | 0 |  | 0
52 | 011302001002 | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：12mm木夹板阻燃板 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板 | m2
53 | 011302001003 | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板 | m2 | 674.44 |  | 0 |  | 0
54 | 011407002001 | 天棚喷刷无机涂料 | 1、部位：吊顶、原结构顶、铝方通吊顶上方 2、刮腻子要求：满刮腻子2遍 3、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面） | m2 | 1633.98 |  | 0 |  | 0
55 | 011407002002 | 天棚喷刷防水无机涂料 | 1、部位：吊顶、原结构顶、铝方通吊顶上方 2、刮腻子要求：满刮腻子2遍 3、涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料（一底两面） | m2 | 871.52 |  | 0 |  | 0
56 | 011407002003 | 天棚喷刷外墙涂料 | 1、部位：吊顶、原结构顶、铝方通吊顶上方 2、刮腻子要求：满刮腻子2遍 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料（一底两面） | m2
57 | 011302001004 | 铝方通吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：铝方通专用龙骨 3、面层材料品种、规格：100*200*2MM仿木纹铝方通 | m2 | 707.8 |  | 0 |  | 0
58 | 011302001005 | 铝扣板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：铝方通专用龙骨 3、面层材料品种、规格：300*300*1mm铝扣板、600*600*1mm铝扣板、300*600*1mm铝扣板 | m2 | 496.22 |  | 0 |  | 0
59 | 011302002001 | 矿棉板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格：专用龙骨 3、面层规格、种类：600X600X20mm厚矿棉板 | m2 | 233.74 |  | 0 |  | 0
60 | 011302001006 | 仿木纹色碳镁板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：专用龙骨 3、面层材料品种、规格：仿木纹色碳镁板 | m2
61 | 011302001007 | 水波纹不锈钢蜂窝板吊顶 | 1、吊杆规格：φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格：60系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15mm玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：水波纹不锈钢蜂窝板 | m2 | 57.6 |  | 0 |  | 0
62 | 011302001008 | 钢龙骨成品板吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30X30X3热镀锌方管白色烤漆(间距100) | m2 | 57.02 |  | 0 |  | 0
63 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm石膏板 3、其他：涂料另计 | m
64 | 011302001009 | 窗帘盒 | 1、龙骨材料种类、规格：木龙骨，刷防火涂料 2、基层材料种类、规格：12mm木夹板阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 4、其他：涂料另计 | m
65 | 011302001010 | 窗帘盒 | 1、龙骨材料种类、规格：木龙骨，刷防火涂料 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 4、其他：涂料另计 | m | 62.9 |  | 0 |  | 0
隔断、幕墙工程
66 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格：20mm木纹铝蜂窝板成品隔断、灰色铝蜂窝板成品隔断、粉色铝蜂窝板成品隔断、浅蓝色蜂窝铝板成品隔断 2、配件品种、规格：含不锈钢收口，不锈钢门铰，不锈钢衣钩，不锈钢抽手，不锈钢门锁，有无人指示灯等配件 | m2 | 1183.42 |  | 0 |  | 0
67 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、部位：休息室等 2、材质、规格：成品玻璃淋浴房 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
门窗工程
68 | 010801002001 | 成品门（含门套） | 1、门材质：原木色木饰面门（含门套） 2、其他：含内置隔音棉、不锈钢合页、不锈钢执手锁、不锈钢门吸，静音密封条，挂衣钩，成品门套等一切五金配件 3、所有门尺寸需现场复核 4、说明：包含门洞上楣装饰板包边，清单工程量按门洞面积计量，投标人综合考虑报价 | m2
69 | 010801002002 | 成品门及门套 | 1、门材质：成品门及门套 2、其他：含内置隔音棉、不锈钢合页、不锈钢执手锁、不锈钢门吸，静音密封条，挂衣钩，成品门套等一切五金配件 3、所有门尺寸需现场复核 4、说明：包含门洞上楣装饰板包边，清单工程量按门洞面积计量，投标人综合考虑报价 | m2 | 120.04 |  | 0 |  | 0
70 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、基层材料种类：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚 304级 黑钛金拉丝不锈钢（MT-01） | m2 | 13.62 |  | 0 |  | 0
其他装饰工程
71 | 010809004001 | 白色人造石置物台 | 1、龙骨材质、规格：2根30*30*5mm热镀锌角钢 2、材质、规格：20mm厚白色人造石 | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0
72 | 011502001002 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm不锈钢线条 | m | 238.94 |  | 0 |  | 0
73 | 011210006001 | 成品定制造型隔断 | 1、材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚不锈钢雕刻板白色哑光氟碳烤漆(成品定制造型隔断) 2、具体详见图纸 | m2 | 14.12 |  | 0 |  | 0
74 | 010809004002 | 洗漱台外包石材 | 1、部位：公共卫生间洗漱台外立面 2、龙骨材质、规格：40*40*5镀锌角钢 3、材质、规格：20mm厚白色人造石 | m2 | 31.28 |  | 0 |  | 0
75 | 011505010001 | 镜面玻璃（6mm） | 1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢包边 3、基层材料种类：12mm厚玻镁板基层 | m2 | 17.48 |  | 0 |  | 0
76 | 011501011001 | 成品矮柜 | 1、台柜规格：成品矮柜 2、材料种类、规格：具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
77 | 011505001001 | 成品台盆柜 | 1、部位：母婴室成品台盆柜 2、柜体材料为白色混水漆柜体 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
78 | 011505001002 | 成品台盆柜 | 1、部位：淋浴间成品台盆柜（含成品镜柜(暗藏灯)、衣柜等） 2、材料品种、规格：详见图纸 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
79 | 011505001003 | 成品台盆柜 | 1、部位：休息室成品台盆柜（含成品镜柜(暗藏灯)等） 2、材料品种、规格：详见图纸 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
80 | WB011501003001 | 木饰面柜门 | 1、部位：开水间 2、材料品种、规格：原木色木饰面柜门 3、详见图纸 | m2
81 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：成品窗帘 | m2 | 188.7 |  | 0 |  | 0
82 | 011505001004 | 成品吊装晾衣架 | 1、部位：休息室阳台 2、材料品种、规格：详见图纸 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
83 | 011502002001 | 科定板线条饰面造型 | 1、类型：科定板线条饰面造型 2、其他：具体详见图纸 | m2 | 17.16 |  | 0 |  | 0
84 | 011505001005 | 发光标识 | 1、定制发光标识 2、备注：包含电线等所有安装辅材 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
85 | 011501018001 | 报刊架 | 1、台柜规格：报刊架 2、具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
86 | 011501001001 | 整理台 | 1、材料种类、规格：皮艺整理台 2、具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
87 | 011501001002 | 整理台 | 1、材料种类、规格：整理台 2、具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
88 | 011210002001 | 定制成品木纹铝格栅屏风 | 1、材料品种、规格、品牌、颜色：定制成品木纹铝格栅屏风 2、其他：具体详见图纸 | m2 | 15.96 |  | 0 |  | 0
89 | 011207002001 | 书法装饰画 | 1、书法装饰画 2、具体详见图纸 | 个
90 | 011501020001 | 服务台 | 1、台柜规格：服务台 2、材料种类、规格：具体详见图纸 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
91 | WB011501001001 | 柜体 | 1、柜体规格：柜体 2、龙骨种类、规格：30X3X3镀锌方管@600 3、基层种类、规格：15mm玻镁板基层 4、面层材料种类：木纹科定板柜体 | m2 | 23.14 |  | 0 |  | 0
92 | 011505001006 | 烘手器 | 1、材料品种、规格、颜色：成品烘手器 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
93 | 011505008001 | 纸巾盒 | 1、材料品种、规格、颜色：纸巾盒 2、国标02J915 一/64 3、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
94 | 011505006001 | 浴巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
95 | 011505006002 | 毛巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
96 | 011505005001 | 残疾人台盆扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人台盆扶手 | 副 | 4 |  | 0 |  | 0
97 | 011505005002 | 残疾人坐便器扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人坐便器扶手 | 副 | 4 |  | 0 |  | 0
98 | 011505005003 | 小便器扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人小便器扶手 | 副
99 | 011505001007 | 灭蝇灯 | 1、材料品种、规格、颜色：成品灭蝇灯 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
100 | 011505001008 | 喷香机 | 1、材料品种、规格、颜色：成品喷香机 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
101 | 011502006001 | 分割缝 | 1、线条材料品种、规格、颜色：铝板分割5mm自然缝 | m | 37.8 |  | 0 |  | 0
102 | WB011508001001 | 室内标识标牌 | 1、部位：服务区 2、内容：室内标牌及发光字等设计、制作、安装费 3、含吊装字牌、条形灯、门头发光字、标识灯、凹槽灯、柜子发光字灯等装饰灯具 4、投标单位自行综合考虑，一次性包死，中标后不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
脚手架工程
103 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、部位：高度超过3.6m的装饰工程 2、名称：装饰综合脚手架 3、内容：综合考虑脚手架材质、搭拆方式等 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 5.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--综合楼-幕墙工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
幕墙工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格：10mm厚热镀锌钢板，φ12钢筋锚栓，具体规格详见图纸 | t | 22.21 |  | 0 |  | 0
2 | WB011209014001 | 幕墙龙骨 | 1、骨架材料种类、规格：热镀锌钢材，具体规格详见图纸 2、其他：含转接件、角码、钢垫片、套芯、锚栓、螺栓等 | t | 100.63 |  | 0 |  | 0
3 | WB011209014002 | 幕墙龙骨 | 1、骨架材料种类、规格：断桥隔热铝合金型材， 玻璃幕墙铝合金立柱、横梁及托板材质牌号为6063-T6，装饰构件为6063-T5 2、表面处理：室外可视面表面为氟碳喷涂，室内可视面表面为粉末喷涂，具体色号封样确定，非可视面为阳极氧化 3、其他：含套芯、隔热条、垫块、螺栓等 | t | 10.58 |  | 0 |  | 0
4 | WB011209001001 | 石材幕墙 | 1、石材品种、规格：30mm厚米灰色/浅灰色石材 2、固定方式：背栓式 3、嵌缝材料种类：石材间填充硅酮耐候密封胶+φ12泡沫棒 4、其他：含不锈钢背栓、铝合金挂件、调节螺栓等辅材 | m2 | 2448.79 |  | 0 |  | 0
5 | WB011209008001 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格：3mm厚氟碳铝单板 2、其他：含角码、铝加强筋等 | m2 | 1266.15 |  | 0 |  | 0
6 | WB011209008002 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格：2mm背衬铝单板 2、其他：含角码、铝加强筋等 | m2 | 3.84 |  | 0 |  | 0
7 | WB011209003001 | 玻璃幕墙 | 1、玻璃品种、规格：中空氩气中置百叶钢化玻璃6Low-E(高透光)+19Ar+6 | m2
8 | 010802001001 | 玻璃地弹门 | 1、门框材质：镀锌钢龙骨 2、玻璃品种、规格：中空氩气中置百叶钢化玻璃6Low-E(高透光)+19Ar+6 3、五金：含地弹簧、不锈钢门拉手、玻璃门夹、3mm厚氟碳铝单板护门板等五金配件 | m2
9 | WB011209003002 | 玻璃幕墙 | 1、玻璃品种、规格：钢化中空夹胶玻璃6(Low-E)+12A+6 | m2 | 551 |  | 0 |  | 0
10 | 010802001002 | 玻璃地弹门 | 1、门框材质：镀锌钢龙骨 2、玻璃品种、规格：钢化中空夹胶玻璃6(Low-E)+12A+6 3、五金：含地弹簧、不锈钢门拉手、玻璃门夹、3mm厚氟碳铝单板护门板等五金配件 | m2 | 36.72 |  | 0 |  | 0
11 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、部位：排烟天窗 2、骨架材料种类、规格、中距：竖向龙骨□140x80x5镀锌钢方管表面氟碳喷涂处理，横向龙骨□80x80x5镀锌钢方管表面氟碳喷涂处理，具体详见图纸 3、面层材料品种、规格、颜色：钢化夹胶中空玻璃8Low-E+12A+6+1.14PVB+6 4、面层固定方式：详见图纸 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉填充，具体详见图纸 6、嵌缝、塞口材料种类：缝隙采用中性硅酮密封胶嵌缝,开启部分采用周边交圈的三元乙丙胶条密封 | m2
12 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1、部位：采光天窗 2、骨架材料种类、规格、中距：竖向龙骨□140x80x5镀锌钢方管表面氟碳喷涂处理，横向龙骨□80x80x5镀锌钢方管表面氟碳喷涂处理，具体详见图纸 3、面层材料品种、规格、颜色：钢化中空夹胶玻璃6(Low-E)+12A+6 4、面层固定方式：详见图纸 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉填充，具体详见图纸 6、嵌缝、塞口材料种类：缝隙采用中性硅酮密封胶嵌缝,开启部分采用周边交圈的三元乙丙胶条密封 | m2 | 140.06 |  | 0 |  | 0
13 | WB011209017001 | 幕墙铝合金百叶 | 1、百叶规格：详见设计图纸 | m2
14 | 040602001001 | 格栅 | 1、部位：外立面 2、规格材质：铝合金装饰格栅,规格详见图纸 | m2
15 | 040602001002 | 格栅 | 1、部位：外立面 2、规格材质：仿木色格栅,规格详见图纸 | m2 | 125.6 |  | 0 |  | 0
16 | WB011209016001 | 幕墙防火带 | 1、材料种类、规格：防火岩棉，容重不低于120kg/m3 2、钢板厚度：1.5mm厚镀锌钢板 3、防火带规格：综合考虑 | m | 409.2 |  | 0 |  | 0
17 | WB011209005001 | 悬窗电动装置 | 1、电动排烟窗,开启角度不小于70° 2、联动火灾自动报警系统 | 套
18 | WB011209005002 | 手动开启装置 | 1、部位：排烟窗 2、手摇一拖一悬窗 3、距地1.3-1.5m设置手动开启装置 | 套
19 | WB011209005003 | 手动开启装置 | 1、部位：排烟窗 2、手摇一拖三悬窗 3、距地1.3-1.5m设置手动开启装置 | 套
20 | WB011209005004 | 手动开启装置 | 1、部位：排烟窗 2、手摇一拖四悬窗 3、距地1.3-1.5m设置手动开启装置 | 套
21 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、部位：服务区 2、名称：幕墙工程综合脚手架 3、其他：投标单位自行勘查现场，结合图纸综合考虑脚手架材质及搭拆方式，中标后不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 6.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼7.1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
金属结构工程
1 | 010601001001 | 钢网架 | 1、钢材品种、规格：Q235B 2、网架节点形式、连接方式：四角锥螺栓球节点（45号钢） 3、支撑形式：下弦支撑 4、构件除锈等级：Sa2 5、防锈底漆采用环氧富锌漆二度,中间漆采用环氧云铁二度,漆膜干膜厚度为150um 6、面层采用薄型防火涂料,耐火极限不小于1.5小时 | t | 82.62 |  | 0 |  | 0
2 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：无缝钢管(Q345B) 2、螺栓种类：M30 3、构件除锈等级：Sa2 4、防锈底漆采用环氧富锌漆二度,中间漆采用环氧云铁二度,漆膜干膜厚度为150um 5、防火要求：面层采用厚型防火涂料,耐火极限不小于2.5小时 | t | 16.16 |  | 0 |  | 0
3 | 010605002001 | 钢板墙板（侧封） | 1、部位：侧封 2、钢材品种、规格：4mm厚纳米氟碳涂层铝塑板(0.5/0.5) | m2 | 389.12 |  | 0 |  | 0
4 | WB010605003001 | 钢板屋面板 | 1、部位：加油站罩棚 2、钢材品种、规格：0.5mm厚热镀锌彩钢板+3mm厚岩棉+0.1厚彩钢板夹心板 3、防水等级二级 | m2 | 1436 |  | 0 |  | 0
5 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、构件类型：Q235B，矩形管80*60*4.0，方管60*3.0 2、除锈等级：Sa2 3、钢檩条与节点球以托架连接 4、防锈底漆采用环氧富锌漆二度,中间漆采用环氧云铁二度,漆膜干膜厚度为150um 5、面层采用薄型防火涂料,耐火极限不小于1.0小时 | t | 28.42 |  | 0 |  | 0
6 | 010606011001 | 钢天沟 | 1、天沟形式：钢板U型天沟（不锈钢） 2、钢板厚度：2.5mm 3、天沟内安装L30*3@1500支撑 4、用托架支撑与节点球上 | t | 8.78 |  | 0 |  | 0
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件名称、规格：Q235B 2、其他：含加劲板、连接板、连接螺栓等附属构件 | t | 1 |  | 0 |  | 0
8 | WB010606016001 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M22 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套
9 | WB010606016002 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M20 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 7712 |  | 0 |  | 0
10 | WB010606016003 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M24 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 420 |  | 0 |  | 0
11 | WB010606016004 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M27 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 192 |  | 0 |  | 0
12 | WB010606016005 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M30 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 68 |  | 0 |  | 0
13 | WB010606016006 | 高强螺栓 | 1、规格型号：M33 2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
14 | WB010606020001 | 机械除锈 | 1、机械除锈等级：Sa2.5 | t | 57.52 |  | 0 |  | 0
15 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：服务区加油站房 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 7.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-精装修工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
加油站房工程
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 瓷砖地面 | 1、面层：CT-01白色仿石材砖800X800X10mm厚 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 465.94 |  | 0 |  | 0
2 | 011102003002 | 瓷砖地面(有防水) | 1、面层：CT-02深灰色防滑砖600X600X10mm厚 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 71.16 |  | 0 |  | 0
3 | 011102003003 | 瓷砖地面 | 部位：加油罩棚 1.300X300mm深灰色釉面地砖 2.20厚水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.原建筑结构楼面 | m2 | 112.86 |  | 0 |  | 0
4 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚中国黑石材（ST-01）光面 4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 9.76 |  | 0 |  | 0
5 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1、工程部位：房间 2、踢脚线高度：50mm 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC踢脚(色同石塑地板) 4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 441.54 |  | 0 |  | 0
6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、面层：CT-01白色仿石材砖800X800X10mm厚 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、其他：含美缝 | m2 | 26.68 |  | 0 |  | 0
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7 | 011201001001 | 涂料墙面 | 无机涂料饰面做法 1.第三遍无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用喷涂。 2.封闭底无机涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨。 3.满刮两遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶)。 5.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 6.砖墙表面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍,素水泥浆一道内掺水重3%~5%的108胶。 | m2 | 1053.5 |  | 0 |  | 0
8 | 011201001002 | 陶瓷锦砖 | 1、部位：卫生间、淋浴间、茶水间等（墙面-01） 2、面层材料品种、规格、颜色：CT-03 浅米色墙砖 3、瓷砖专用黏贴剂 4、20mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 279.52 |  | 0 |  | 0
9 | WB011209008001 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格、颜色：4mm红色高光铝复合板(石化红Pantone185C,表面为易清洁氟碳漆涂层) 2、龙骨：25*25*2mm热镀锌方管内支架，含调平挂角型材等 | m2 | 471.38 |  | 0 |  | 0
10 | WB011209008002 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格、颜色：2mm铝板激光切割/焊接/滚圆加工成型,表面做高光白易清洁氟碳漆涂层 2、龙骨：25*25*2mm热镀锌方管内支架，含调平挂角型材等 | m2 | 115.96 |  | 0 |  | 0
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、结构墙体 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：WD-01仿木纹冰火板 | m2 | 103.42 |  | 0 |  | 0
天棚工程
12 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚（无防水） | 1、界面剂一道 2、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚1：2.5水泥砂浆找平 4、封底漆一道(干燥后再做面涂),白色无机涂料饰面层,A级 | m2 | 127.68 |  | 0 |  | 0
13 | 011302001001 | 石膏板吊顶（不上人） | 1.防水无机涂料饰面; 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刷防潮无机涂料两道 4.双层9.5mm厚防水纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接 6.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 361.4 |  | 0 |  | 0
14 | 011302001002 | 石膏板吊顶（不上人） | 1.防水无机涂料饰面; 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刷防潮无机涂料两道 4.面层材料品种规格：单层9.5mm厚防水纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5.基层材料品种规格：15mm厚基层板 6.C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接 7.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 41.64 |  | 0 |  | 0
15 | 011302001003 | 仿木纹冰火板吊顶（不上人） | 1.面层材料种类、规格：仿木纹冰火板 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3.C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接 4.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 82.66 |  | 0 |  | 0
16 | 011302001004 | 铝扣板吊顶（不上人） | 1、部位：卫生间、淋浴间、茶水间等 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸 3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸 4、面层材料品种、规格：白色铝扣板 | m2 | 71.1 |  | 0 |  | 0
17 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、灯带形式、尺寸：灯槽规格100*70mm | m | 182.6 |  | 0 |  | 0
18 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1、雾面抗指纹黑钛不锈钢1.2mm厚 2、安装部位：便利店吊顶 | m | 56.92 |  | 0 |  | 0
其他装饰工程
19 | WB011501001001 | 成品台盆柜 | 1、部位：卫生间 2、成品定制台盆柜（含镜子等） | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
20 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格：80*40黑色铝型材框 2、玻璃品种、规格、颜色：成品淋隔断8mm厚钢化玻 | m2
21 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格：18mm原木纹蜂窝铝板 2、配件品种、规格：含不锈钢收口，不锈钢门铰，不锈钢衣钩，不锈钢抽手，不锈钢门锁，有无人指示灯等配件 | m2
22 | WB011501001002 | 成品立柱盆 | 1、部位：卫生间 2、成品立柱盆（含镜子等） | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
23 | 011505008001 | 纸巾盒 | 1、材料品种、规格、颜色：纸巾盒 2、国标02J915 一/64 3、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
24 | 011505006001 | 浴巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
25 | 011505006002 | 毛巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
26 | 011505005001 | 残疾人台盆扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人台盆扶手 | 副 | 4 |  | 0 |  | 0
27 | 011505005002 | 残疾人坐便器扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人坐便器扶手 | 副 | 4 |  | 0 |  | 0
28 | 011501016001 | 收银台 | 1、部位：营业厅 2、收银台 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
29 | 011507001001 | 超薄LED灯箱 | 1、箱体规格：详见图纸 2、面层材料种类：超薄LED灯箱 3、龙骨材料种类：亚克力板内置光源 | m2 | 7.34 |  | 0 |  | 0
30 | 040205019001 | 减速带 | 1、名称：减速带 2、材料品种：成品减速带 3、部位：含基础安装等，满足业主要求及使用功能 4、其他未尽事宜详见施工图纸 | m | 25.14 |  | 0 |  | 0
31 | 040205006001 | 标线 | 1、部位：路缘石外、停车位等处标线 2、材料品种：热熔标线 | m2 | 53.64 |  | 0 |  | 0
32 | WB011406003001 | 磨砂地坪漆 | 1、部位：车位 2、白色、浅灰色磨砂地坪漆 | m2 | 330.9 |  | 0 |  | 0
33 | 011508004001 | 金属字 | 1、中国石化立体发光LOGO+发光字 2、镌字材料品种、颜色：整体LOGO凸出100mm,2mm厚铝板白色烤漆 3、字体规格：LOGO宽度1092.5mm，高度1150mm；中文 文字高度为770mm，英文字母高度490mm，具体尺寸详见图纸。 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
34 | 011508004002 | 亚克力字 | 1、亚克力字（带导向标识文字和箭头） 2、油品导向标识文字和箭头贴5mm透明亚克力+3mm红色亚克力(透明板底部贴黑面白胶阻光膜) 3、字体规格：具体尺寸详见图纸 | 个 | 144 |  | 0 |  | 0
35 | 011502001002 | 金属装饰条 | 1、安装部位：柱脚底部 2、线条材料品种、规格、颜色：R60成品型材 | m | 33.26 |  | 0 |  | 0
36 | 011507004001 | 成品定制综合服务箱 | 1、加油站成品定制综合服务箱 2、具体做法详见图纸 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
37 | 490603020001 | 标识标牌 | 1、类型：限高标识 | 块 | 4 |  | 0 |  | 0
38 | 011507004002 | 倒U型固定防撞柱 | 1、倒U型固定防撞柱 2、黄黑款1200*600 3、具体做法详见图纸 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
39 | WB011209008003 | 304不锈钢造型 | 1、部位：加油环岛 2、金属板材品种、规格、颜色：2mm厚304不锈钢造型喷深灰色油漆,内部浇灌水泥 3、具体做法详见图纸 | m | 198 |  | 0 |  | 0
40 | WB011209008004 | 304不锈钢板围边 | 1、金属板材品种、规格、颜色：3mm厚304不锈钢板围边黄黑相间反光漆 | m2 | 39.6 |  | 0 |  | 0
41 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 23.02 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 8.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--加油站房及加油罩棚-幕墙工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
幕墙工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格：10mm厚热镀锌钢板，φ12钢筋锚栓，具体规格详见图纸 | t | 3.6 |  | 0 |  | 0
2 | WB011209014001 | 幕墙龙骨 | 1、骨架材料种类、规格：热镀锌钢材，具体规格详见图纸 2、其他：含转接件、角码、钢垫片、套芯、锚栓、螺栓等 | t | 17.98 |  | 0 |  | 0
3 | WB011209008001 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格：3mm厚氟碳铝单板 2、其他：含角码、铝加强筋等 | m2 | 719.24 |  | 0 |  | 0
4 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、部位：采光井 2、骨架材料种类、规格、中距：断桥隔热铝合金立柱，80X60X4镀锌钢方管，具体详见图纸 3、面层材料品种、规格、颜色：中空暖边氩气(内置百叶)钢化低辐射镀膜玻璃6高透光(Low-E)+19Ar+6 4、面层固定方式：详见图纸 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉填充，具体详见图纸 6、嵌缝、塞口材料种类：缝隙采用中性硅酮密封胶嵌缝,开启部分采用周边交圈的三元乙丙胶条密封 | m2
5 | WB011209016001 | 幕墙防火带 | 1、材料种类、规格：防火岩棉，容重不低于120kg/m3 2、钢板厚度：1.5mm厚镀锌钢板 3、防火带规格：综合考虑 | m | 96.6 |  | 0 |  | 0
6 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、部位：服务区加油站房及罩棚 2、名称：幕墙工程综合脚手架 3、其他：投标单位自行勘查现场，结合图纸综合考虑脚手架材质及搭拆方式，中标后不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 9.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--服务区--机修间-建筑装饰工程--竹丝湖服务区东侧综合楼、竹丝湖服务区西侧综合楼
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 262.28 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 215.53 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 178.1 |  | 0 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 37.44 |  | 0 |  | 0
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：基础墙、砖胎膜 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块,M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.44 |  | 0 |  | 0
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、部位：地上砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块 4、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 | m3 | 101.25 |  | 0 |  | 0
7 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 34.4 |  | 0 |  | 0
混凝土工程
8 | 010404001001 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 6.48 |  | 0 |  | 0
9 | 010501003001 | 基础（C30） | 1、部位：独立基础等 | m3 | 28.01 |  | 0 |  | 0
10 | 010502001001 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 97.99 |  | 0 |  | 0
11 | 010502001002 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 18.73 |  | 0 |  | 0
12 | 010507003001 | 排水沟 | 1、部位：维修间排水沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15 4、详见图集07J306 2/P7 | m3 | 11.4 |  | 0 |  | 0
13 | 010515001001 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 0.73 |  | 0 |  | 0
14 | 010515001002 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 11.4 |  | 0 |  | 0
15 | 010515001003 | 三级钢HRB400E | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400E） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 10.99 |  | 0 |  | 0
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：详见图纸 2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度 | t | 0.07 |  | 0 |  | 0
17 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处 2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。 3、含楼梯间和人流通道处钢丝网 | m2 | 146.52 |  | 0 |  | 0
门窗工程
18 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品优质木门 | m2 | 30.96 |  | 0 |  | 0
19 | 010803001001 | 金属卷闸门 | 1、铝合金卷闸门 2、带逃生门 | m2 | 28.8 |  | 0 |  | 0
屋面及防水工程
20 | 010901002001 | 平屋面1（有保温上人） | 1、浅色涂料保护层 2、3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5、50厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料,B1级 | m2 | 262.28 |  | 0 |  | 0
楼地面装饰工程
21 | 011102003001 | 块料地面 12J304第76页DB69 | 1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 | m2 | 120.56 |  | 0 |  | 0
22 | 011102003002 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 107.4 |  | 0 |  | 0
23 | 011105003001 | 深褐色面砖踢脚线 | 1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴 | m | 127.8 |  | 0 |  | 0
24 | 011102003003 | 排水沟 07J306第P7页2 | 1、5~10厚地砖，稀水泥浆擦缝 2、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 20.04 |  | 0 |  | 0
25 | 011101001001 | 细石混凝土散水 12J003第A2页节点6A | 1、60厚C20细石混凝土随打随磨，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 78.76 |  | 0 |  | 0
26 | 011101001002 | 花岗岩台阶（灰土垫层） 12J003第B2页节点5B | 1、部位：台阶 2、40厚花岗岩面层 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、60厚C20混凝土 6、300厚3:7灰土垫层 | m2 | 19.2 |  | 0 |  | 0
27 | 011101001003 | 花岗岩出入口坡道 | 1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土分两步夯实 | m2 | 57.6 |  | 0 |  | 0
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
28 | 011201001001 | 涂料墙面 13J502-1第B04页 | 1、白色无机涂料 2、封闭底涂料一道 3、刮腻子三遍 4、聚合物水泥砂浆修补墙面 5、加气混凝土砌块 | m2 | 395.8 |  | 0 |  | 0
29 | 011201001002 | 陶瓷锦砖墙面 13J502-1第E07页 | 1、陶瓷墙砖 2、胶粘剂 3、水泥砂浆找平层 4、加气混凝土砌块 | m2 | 334.35 |  | 0 |  | 0
30 | WB011406001001 | 外墙涂料（40厚保温） | 1、真石漆 2、抗裂柔性耐水腻子刮平 3、7厚抗裂砂浆面层,压入耐碱网格布 4、1.5厚聚合物抹面胶浆粘帖耐碱玻纤网(复合一道加强型耐碱玻纤网布和普通型耐碱玻纤网布) 5、40厚岩棉板胶粘剂粘贴,最低粘贴面积不小于50%并用锚钉锚固(每平米8-14个) 6、1.5厚聚合物水泥基防水 7、10厚聚合物水泥砂浆找平层,分两次抹灰并刮平扫毛 8、基层墙体上刷界面砂浆 | m2 | 525.85 |  | 0 |  | 0
天棚工程
31 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚抹灰（含防水） 皖2014J301第96页2B | 1、界面剂一道 2、1.2厚聚氨酯防水涂料 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1：2.5水泥砂浆找平 5、白色无机涂料 | m2 | 82.8 |  | 0 |  | 0
32 | WB011302005001 | 铝扣板吊顶（不上人） | 1、铝塑板面层，含吊筋龙骨 2、详皖12J502-2第D19页 | m2 | 17.36 |  | 0 |  | 0
33 | WB011302005002 | 矿棉板板吊顶（不上人） | 1、铝塑板面层，含吊筋龙骨 2、详皖12J502-2第B45页 | m2 | 137.92 |  | 0 |  | 0
其他装饰工程
34 | 011502007001 | 滴水线条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线 | m | 58.2 |  | 0 |  | 0
35 | 011502007002 | 钢爬梯 | 1、材料品种、规格、颜色：钢爬梯 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
36 | 010512008001 | 排水沟盖板（维修间） | 1、部位：排水沟盖板（维修间） 2、圆孔式不锈钢盖板 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0
37 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：成品窗帘 | m2 | 211.2 |  | 0 |  | 0
38 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：复合板隔断 2、备注：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 14.58 |  | 0 |  | 0
39 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：成品化妆台（含化妆镜） 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
40 | 011505008001 | 纸巾盒 | 1、材料品种、规格、颜色：纸巾盒 2、国标02J915 一/64 3、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
41 | 011505006001 | 毛巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
42 | 011505006002 | 浴巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
43 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：18厚黑金砂花岗岩 | m2 | 11.64 |  | 0 |  | 0
44 | 011505005001 | 残疾人台盆扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人台盆扶手 | 副 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | 011505005002 | 残疾人坐便器扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人坐便器扶手 | 副 | 2 |  | 0 |  | 0
46 | 011505005003 | 残疾人小便器扶手 | 1、材料品种、规格、颜色：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人小便器扶手 | 副 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 空调洞 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
48 | 011705001001 | 沉降观测 | 1、部位：服务区机修间 2、沉降观测 3、竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
技术措施工程
脚手架工程
49 | 011701002001 | 脚手架 | 1、部位：服务区机修间 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
混凝土模板及支架（撑）
50 | 011702001001 | 模板工程 | 1、部位：服务区机修间 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
垂直运输
51 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、部位：服务区机修间 2、建筑垂直运输费 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
52 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：服务区机修间 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0