## 单位工程汇总表
天天高速公路无为至安庆段、徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段房建工程 劳务二标段安装工程单位工程汇总表
序号 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 竹丝湖服务区综合楼【安装】 | 0
2 | 竹丝湖服务区加油站房及加油罩棚【安装】 | 0
3 | 竹丝湖服务区机修间【安装】 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 竹丝湖服务区综合楼【安装】
工程量清单报价表
工程名称：竹丝湖服务区综合楼【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 6939 |  | 0 |  | 0
电气工程
土石方及设备基础工程
2 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 40 |  | 0 |  | 0
配电箱
3 | 030404017001 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 66 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 13 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 16 |  | 0 |  | 0
6 | 030404016001 | 电动排烟窗、电动挡烟垂壁、风机控制箱安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 42 |  | 0 |  | 0
7 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-55/37kW 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 030404016002 | 水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | 030404004001 | ATS800X600X2200 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
桥架、配管
10 | 030411003001 | 防火桥架150*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
11 | 030411003002 | 防火桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 13.41 |  | 0 |  | 0
12 | 030411003003 | 防火桥架100*100 | 材质：钢制 | m | 10.71 |  | 0 |  | 0
13 | 030411003004 | 钢制桥架100*100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
14 | 030411003005 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 409.92 |  | 0 |  | 0
15 | 030411003006 | 钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 9 |  | 0 |  | 0
16 | 030411003007 | 钢制桥架400*100 | 材质：钢制 | m | 83 |  | 0 |  | 0
17 | 030411003008 | 玻璃钢桥架200*100 | 材质：玻璃钢 | m |  |  | 0 |  | 0
18 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1、安装形式：吊顶内敷设 | m | 1740 |  | 0 |  | 0
19 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 3329.66 |  | 0 |  | 0
20 | 030411001003 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 183.16 |  | 0 |  | 0
21 | 030411001004 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 31.24 |  | 0 |  | 0
22 | 030411001005 | 电气配管SC40 | 配置要求：暗配 | m | 264.74 |  | 0 |  | 0
23 | 030411001006 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
24 | 030411001007 | 电气配管SC80 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 19.6 |  | 0 |  | 0
25 | 030411001008 | 电气配管SC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 6.78 |  | 0 |  | 0
26 | 030411001009 | 电气配管SC150 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 30.74 |  | 0 |  | 0
27 | 030411001010 | 电气配管SC25 | 配置要求：明敷 | m | 12.85 |  | 0 |  | 0
28 | 030411001011 | 电气配管SC32 | 配置要求：明敷 | m | 59.05 |  | 0 |  | 0
29 | 030411001012 | 电气配管SC40 | 配置要求：明敷 | m | 16.72 |  | 0 |  | 0
30 | 030411001013 | 电气配管SC50 | 配置要求：明敷 | m |  |  | 0 |  | 0
31 | 030411001014 | 电气配管SC100 | 配置要求：明敷 | m | 21.5 |  | 0 |  | 0
32 | 030411001015 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 6070.98 |  | 0 |  | 0
33 | 030411001016 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 354.96 |  | 0 |  | 0
34 | 030411001017 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
35 | 030411001018 | 电气配管JDG40 | 配置要求：暗配 | m | 133.72 |  | 0 |  | 0
36 | 030411001019 | 电气配管JDG50 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
37 | 030411001020 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 2160.85 |  | 0 |  | 0
38 | 030411001021 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 58.58 |  | 0 |  | 0
39 | 030411001022 | 电气配管PC32 | 配置要求：暗配 | m | 149.52 |  | 0 |  | 0
40 | 030411001023 | 电气配管PC40 | 配置要求：暗配 | m | 11.76 |  | 0 |  | 0
41 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 8 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
42 | 030411001029 | 电气配管SC100 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
43 | 030411001030 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
44 | 030411001031 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 8.39 |  | 0 |  | 0
45 | 030411001032 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 176.5 |  | 0 |  | 0
46 | 030411001033 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
47 | 030411001034 | 电气配管JDG16 | 1、配置要求：暗配 | m | 2943.43 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001035 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 738.67 |  | 0 |  | 0
49 | 030411001036 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 448.9 |  | 0 |  | 0
50 | 030411006004 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 462 |  | 0 |  | 0
51 | 030411001039 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
52 | 030411001040 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
53 | 030411001041 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
54 | 030411006006 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 |  |  | 0 |  | 0
55 | 031002003004 | 大空间消防给水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 |  |  | 0 |  | 0
56 | 031002003005 | 喷淋系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
57 | 031002003006 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
58 | 031002003009 | 泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
59 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4x95+1x50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 14.12 |  | 0 |  | 0
60 | 030408001002 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x95 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
61 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-4x70+1x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 35.86 |  | 0 |  | 0
62 | 030408001004 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70+1x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
63 | 030408001005 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
64 | 030408001006 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
65 | 030408001007 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
66 | 030408001008 | 电力电缆NH-YJY-3x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 45.65 |  | 0 |  | 0
67 | 030408001009 | 电力电缆NH-YJY-3x50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 45.65 |  | 0 |  | 0
68 | 030408001010 | 电力电缆BBTRZ-5x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
69 | 030408001011 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
70 | 030408001012 | 电力电缆WDZ-YJY-4x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
71 | 030408001013 | 电力电缆WDZ-YJY-4x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
72 | 030408001014 | 电力电缆ZR-YJY-4x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
73 | 030408001015 | 电力电缆WDZ-YJY-4x25+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
74 | 030408001016 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 51.48 |  | 0 |  | 0
75 | 030408001017 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1612.56 |  | 0 |  | 0
76 | 030408001018 | 电力电缆WDZ-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
77 | 030408001019 | 电力电缆WDZ-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
78 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 726.42 |  | 0 |  | 0
79 | 030408001021 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
80 | 030408001022 | 电力电缆WDZ-YJY-3x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
81 | 030408001023 | 电力电缆WDZ-YJY-5x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
82 | 030408001024 | 电力电缆WDZB-YJY-5x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 46.38 |  | 0 |  | 0
83 | 030408001025 | 电力电缆NH-YJY-5x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 42.21 |  | 0 |  | 0
84 | 030408001026 | 电力电缆WDZ-YJY-5x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
85 | 030408001027 | 电力电缆WDZ-YJY-4*4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m |  |  | 0 |  | 0
86 | 030411004001 | KNX总线电缆（J-Y(st)YH） | 1、穿管或穿桥架 | m |  |  | 0 |  | 0
87 | 030411004002 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 4031.96 |  | 0 |  | 0
88 | 030411004003 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 23765.63 |  | 0 |  | 0
89 | 030411004004 | 电气配线4mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 4168.32 |  | 0 |  | 0
90 | 030411004005 | 电气配线WDZB-BYJ-6 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 4795.02 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
91 | 030412001001 | 明装拼接线型灯 40W 4000K 1200*70*40mm黑色灯壳，吊装高度3500mm | 安装方式：吊装 | 套 | 264 |  | 0 |  | 0
92 | 030412001002 | LED长条灯 2000*100 | 安装方式：吊装 | 套 | 84 |  | 0 |  | 0
93 | 030412004001 | LED轨道射灯 5000K(大厅48W黑色，其它36W) | 安装方式：含轨道安装 | 套 | 174 |  | 0 |  | 0
94 | 030412004002 | LED可调节射灯（嵌入式）24W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 120 |  | 0 |  | 0
95 | 030412001003 | LED嵌入式平板灯 18W 4000K，效率95lm/W，300*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 62 |  | 0 |  | 0
96 | 030412001004 | LED嵌入式平板灯 48W 4000K，效率95lm/W，600*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 56 |  | 0 |  | 0
97 | 030412004003 | LED暗装筒灯（嵌入式） 14W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 466 |  | 0 |  | 0
98 | 030412004004 | 紫外线消杀灯 LED，12+7W | 安装方式：嵌入式 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
99 | 030412004005 | 60x25柔性硅胶灯带（便利店弧形灯） 18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 | 41.66 |  | 0 |  | 0
100 | 030412004006 | 100x35铝型槽线条灯(带白色边框) 18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
101 | 030412004007 | 暗藏LED灯带10W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 72 |  | 0 |  | 0
102 | 030412004008 | 30x10铝型槽线条灯（带白色边框） 12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 86.4 |  | 0 |  | 0
103 | 030412004009 | 画面软膜灯箱 25W/㎡ 4000K | 安装方式：嵌入 | m2 |  |  | 0 |  | 0
104 | 030412001005 | 普通吸顶灯 24W 4000K | 安装方式：吸顶 | 套 | 72 |  | 0 |  | 0
105 | 030412001006 | 吸顶式红外感应式LED节能灯LED，1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
106 | 030412001007 | 防爆型LED吸顶灯 LED，1x20W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
107 | 030412004010 | 明装明装三头斗胆灯 | 安装方式：吸顶 | 套 | 56 |  | 0 |  | 0
108 | 030412001008 | 三合一浴霸灯 2000W 4000K 300*600mm | 安装方式：嵌入 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
109 | 030412001009 | 防溅节能型壁灯 LED，1x10W | 安装方式：壁装 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
110 | 030412005001 | 单管荧光灯，1*24W | 安装方式：吊装 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
111 | 030412005002 | LED双管日光灯LED灯管，2x24W | 安装方式：吊装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
112 | 030412005003 | 防爆LED双管日光灯LED灯管，2x24W | 安装方式：吊装 | 套 |  |  | 0 |  | 0
113 | 030412004011 | 地面装饰灯 | 详见图纸 | 套 |  |  | 0 |  | 0
114 | 030412001010 | LED防水防潮灯（地下室LED，1x30W | 安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
115 | 030412004012 | 艺术小吊灯 48W 4000K | 安装方式：吊装 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
116 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 174 |  | 0 |  | 0
117 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 342 |  | 0 |  | 0
118 | 030507001001 | 报警按钮 | 名称：残卫紧急报警按钮 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
119 | 030904005001 | 声光报警器 | 名称：残卫声光报警器 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
120 | WB030506004001 | 6键智能面板 | 安装方式：暗装 | 台 |  |  | 0 |  | 0
121 | 030404034002 | 空调室内机、新风机配套多功能开关（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
122 | 030404034003 | 浴霸组合开关(含两路取暖、一路照明、一路通风)（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
123 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 546 |  | 0 |  | 0
124 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 1792 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
125 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
电气调整试验
126 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
127 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV)：1KV | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
综合布线系统
128 | 030502003001 | 弱电成套设备 | 1、规格：含3×48口网络配线架、110型100对语音配线架、机柜等 具体详见图纸 2、安装方式：落地 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
129 | 030502003002 | 有线前端设备箱VH | 规格：含放大器等 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
130 | 030502003003 | 有限电视分支器 | 安装方式：H=0.3m,暗装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
131 | 030411003009 | 钢制桥架100x100 | 材质：钢制 | m |  |  | 0 |  | 0
132 | 030411003010 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 236.26 |  | 0 |  | 0
133 | 030411001024 | 电气配管PC16 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 83.9 |  | 0 |  | 0
134 | 030411001025 | 电气配管PC20 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 797.2 |  | 0 |  | 0
135 | 030411001026 | 电气配管PC25 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 560.92 |  | 0 |  | 0
136 | 030411001027 | 电气配管PC32 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
137 | 030411001028 | 电气配管PC40 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m |  |  | 0 |  | 0
138 | 030411004006 | 视频线SYWV-75-9 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 970.72 |  | 0 |  | 0
139 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 8300.42 |  | 0 |  | 0
140 | 030502004001 | 一位AP接入点 | 安装方式：H=0.3m | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
141 | 030502004002 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
142 | 030502004003 | 一位电话信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 |  |  | 0 |  | 0
143 | 030502004004 | 一位网电视息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
144 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 4 |  | 0 |  | 0
145 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 26 |  | 0 |  | 0
能耗管理系统
146 | ZB030101001001 | 能源消耗主机及配套设备 | 1、含能耗管理计算机、网关、主机、键盘、机柜等 2、技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
147 | 030411001037 | 电气配管JDG16 | 1、配置要求：暗配 | m | 291.46 |  | 0 |  | 0
148 | 030411001038 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
149 | 030411004011 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 297.46 |  | 0 |  | 0
150 | 030411006005 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
给排水工程
土方和设备基础
151 | 040101002002 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 100 |  | 0 |  | 0
152 | 040303002001 | 混凝土基础C20 | 含模板 | m3 | 50 |  | 0 |  | 0
热水系统
153 | 031006005001 | 平板型太阳能集热器 P-G/0.6-L/HG-1.90-4 | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 | m2 | 256 |  | 0 |  | 0
154 | 031006006001 | 空气源热泵机组 KFRS-5 | 技术参数：详见图纸 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
155 | 031006015001 | 热水箱Φ1800*2400 | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积5T | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
156 | 030109012001 | 变频供水泵 MHI1604 | 规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW(一备一用) | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
157 | 030211003001 | 空气源热泵循环泵PH-257E | 功率：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
158 | 030211003002 | 集热循环泵 IPL40/160-4/2 | 功率：Q=9m3/h、H=26m、P=2.8kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
159 | 030211003003 | 换热循环泵PH-150E | 功率：Q=8.1m3/h、H=3m、P=0.265kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
160 | 030225003001 | 板式换热器 | 型号：换热面积15m2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
161 | 030503008001 | 电磁阀DN50 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
162 | 031003003001 | 电磁阀DN65 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
163 | 030601001001 | 温度探头 | 规格：详见图纸 | 支 | 6 |  | 0 |  | 0
164 | 080902006001 | SL-液位控制仪 | 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
165 | 031006015002 | 补液膨胀箱300L | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
166 | 031006013001 | 紫外线消毒仪 | 型号、规格：流量60m3/h 功率600W | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
167 | 031001007001 | 钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 73.8 |  | 0 |  | 0
168 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 227.16 |  | 0 |  | 0
169 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 334.58 |  | 0 |  | 0
170 | 031001007004 | 钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 220.26 |  | 0 |  | 0
171 | 031001006001 | 热水型PPR管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 17.56 |  | 0 |  | 0
172 | 031001006002 | 热水型PPR管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 1.6 |  | 0 |  | 0
173 | 031001006003 | 热水型PPR管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 1.6 |  | 0 |  | 0
174 | 031001006004 | 热水型PPR管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m |  |  | 0 |  | 0
175 | 031001006005 | 热水型PPR管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0
176 | 031001006006 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 129.48 |  | 0 |  | 0
177 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 700 |  | 0 |  | 0
178 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
179 | 031002003001 | 热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
180 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温采用橡塑保温材料保温,保温为DN32-DN65:厚度为20mm; | m3 | 1.06 |  | 0 |  | 0
181 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 室外、室内管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层; | m2 | 50.66 |  | 0 |  | 0
给水系统
182 | 031001007005 | 内衬PE钢塑复合给水管DN15 | 连接形式：螺纹连接 | m |  |  | 0 |  | 0
183 | 031001007006 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 95.1 |  | 0 |  | 0
184 | 031001007007 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 125.88 |  | 0 |  | 0
185 | 031001007008 | 内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m |  |  | 0 |  | 0
186 | 031001007009 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 62.5 |  | 0 |  | 0
187 | 031001007010 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 105.2 |  | 0 |  | 0
188 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 62.3 |  | 0 |  | 0
189 | 031001007012 | 内衬PE钢塑复合给水管DN80 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 140.82 |  | 0 |  | 0
190 | 031001007013 | 内衬PE钢塑复合给水管DN100 | 1、连接形式：螺纹连接 | m |  |  | 0 |  | 0
191 | 031001006007 | PPR无规共聚聚丙烯管DN80 | 连接形式：热熔连接 | m | 42.34 |  | 0 |  | 0
192 | 031001006008 | PPR无规共聚聚丙烯管DN65 | 连接形式：热熔连接 | m | 106.48 |  | 0 |  | 0
193 | 031001006009 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 321.26 |  | 0 |  | 0
194 | 031001006010 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 58.12 |  | 0 |  | 0
195 | 031001006011 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 161.36 |  | 0 |  | 0
196 | 031001006012 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 10.14 |  | 0 |  | 0
197 | 031001006013 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 152.44 |  | 0 |  | 0
198 | 031001006014 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 404.46 |  | 0 |  | 0
199 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 620 |  | 0 |  | 0
200 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
201 | 031002003002 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
排水系统
202 | 031001006015 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 216.64 |  | 0 |  | 0
203 | 031001006016 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 401.64 |  | 0 |  | 0
204 | 031001006017 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 1208.02 |  | 0 |  | 0
205 | 031001006018 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 833.34 |  | 0 |  | 0
206 | 031001005001 | 离心铸铁管DN50 | 1、连接形式：卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
207 | 031001005002 | 离心铸铁管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 37.54 |  | 0 |  | 0
208 | 031001005003 | 离心铸铁管DN150 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 11.74 |  | 0 |  | 0
209 | 031002003003 | 排水系统套管、阻火圈、地漏（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
210 | 031004014001 | 地面扫除口DN100 | 1、材质：详见图纸 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
雨水系统
211 | 031004014002 | 87型雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
212 | 031004014003 | 侧入式雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
213 | 031004014004 | 87型雨水斗DN150（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
214 | 031004014005 | 侧入式雨水斗DN150（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
215 | 031004014006 | 地漏DN150 | 不锈钢 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
216 | 031001006019 | PVC-U雨水管DN200 | 连接形式：承插连接 | m |  |  | 0 |  | 0
217 | 031001006020 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 连接形式：承插连接 | m |  |  | 0 |  | 0
218 | 031001006021 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 276.48 |  | 0 |  | 0
219 | 031001006022 | 防紫外线PVC-U排水管DN150 | 连接形式：承插连接 | m | 734.56 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
220 | 031006012001 | 开水器 | 型号、容积：ZDK15-120 | 台 | 9 |  | 0 |  | 0
221 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 46 |  | 0 |  | 0
222 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 66 |  | 0 |  | 0
223 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 44 |  | 0 |  | 0
224 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
225 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-91 | 组 | 172 |  | 0 |  | 0
226 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
227 | 031004014007 | 洗衣机龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
地下水泵房
压力排水系统
228 | 030109001001 | 潜水排污泵JYWQ100-17-22-1200-3.0 | 1、规格：Q=10L/s H=15m P=3kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
229 | 030109001002 | 潜水排污泵JYWQ100-17-22-1200-3.0 | 1、规格：Q=5L/s H=15m P=2.2kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
230 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：丝扣 | m |  |  | 0 |  | 0
231 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN80 | 1、连接形式：丝扣 | m | 4.22 |  | 0 |  | 0
232 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣 | m | 15.97 |  | 0 |  | 0
233 | 030113015006 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
234 | 031002003007 | 压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
235 | 031201001004 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0
236 | 031002001006 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 13.2 |  | 0 |  | 0
给水系统
237 | 031006003001 | 高效成套供水设备 三用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=14m3/h H=35m P=3.0kw (不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
238 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
239 | 031006015004 | 40m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格： 净尺寸:LXBXH=4mX4mX2.5m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
240 | 031006015005 | 30m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格： 净尺寸:L×B×H=4m×3m×2.5m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 |  |  | 0 |  | 0
241 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 1、规格、型号：WTS-2B型 P=0.745kw | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
242 | 031001007014 | 钢塑复合管DN100 | 1、连接形式：法兰连接 | m | 106.43 |  | 0 |  | 0
243 | 031001002001 | 钢塑复合管DN80 | 1、连接形式：法兰连接 | m | 29.72 |  | 0 |  | 0
244 | 031002001007 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 63.2 |  | 0 |  | 0
245 | 031002003008 | 泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
246 | 030113015007 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 竹丝湖服务区加油站房及加油罩棚【安装】
工程量清单报价表
工程名称：竹丝湖服务区加油站房及加油罩棚【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017003 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
4 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 6.56 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001002 | 电气配管SC65 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
6 | 030411001003 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
7 | 030411001004 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
8 | 030411001005 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
9 | 030411001006 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 765.64 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001007 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 232.96 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001008 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m | 41.16 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001009 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 745.68 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001010 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 111.6 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001011 | 电气配管PC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 143.74 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001012 | 电气配管JDG50 | 1、配置要求：暗配 | m | 43.04 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
16 | 031002003004 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
17 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-4x25+1x16 | 1、含电缆终端头 | m | 32.76 |  | 0 |  | 0
18 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1、含电缆终端头 | m | 45.62 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | 1、含电缆终端头 | m | 30.32 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJV-3x10 | 1、含电缆终端头 | m | 93.88 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001005 | 电力电缆ZR-YJV-4x2.5 | 1、含电缆终端头 | m | 800.16 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001006 | 电力电缆ZR-YJV-5x4 | 1、含电缆终端头 | m | 78.06 |  | 0 |  | 0
23 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1215.08 |  | 0 |  | 0
24 | 030411004002 | 电气配线4mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1607.7 |  | 0 |  | 0
25 | 030411004003 | 电气配线6mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m |  |  | 0 |  | 0
26 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 281.32 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
27 | 030412001001 | 吸顶式红外感应式LED节能灯LED，1x11W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
28 | 030412001004 | 嵌入式LED面板灯（600x600）LED，1x48W | 安装方式：吸顶 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
29 | 030412001005 | 应急型嵌入式LED面板灯LED，1x48W | 安装方式：吸顶 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001006 | 嵌入式LED防潮灯 LED，1x11W | 安装方式：吸顶 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001007 | 嵌入式LED筒灯 LED，1x11W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 |  |  | 0 |  | 0
32 | 030412001008 | 红外感应式嵌入式LED筒灯LED，1x14W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
33 | 030412001009 | 吸顶式LED灯盘 LED，2*26W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
34 | 030412001010 | 吸顶式LED灯盘(应急) LED，2*26W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
35 | 030412001011 | 吸顶式LED灯盘(应急) LED，26W | 安装方式：吸顶 | 套 |  |  | 0 |  | 0
36 | 030412001012 | LED节能灯LED，1x30W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
37 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
38 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 78 |  | 0 |  | 0
39 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 112 |  | 0 |  | 0
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 186 |  | 0 |  | 0
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
42 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
弱电系统
43 | 030502003001 | 成套监控机柜ADP | 1、规格：详见图纸 2、安装方式：置于办公桌内 3、含录像机、硬盘、交换机、显示器、电脑主机等 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
44 | WB030505001001 | 电视监控器 TVJ | 规格：详见图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | 030502003002 | 弱电箱（集线器） | 1、规格：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
46 | 030507008001 | 540线红外半球摄像机 | 1、配置要求：540线红外半球摄像机 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
47 | 030507008002 | 540线半球摄像机 | 1、配置要求：540线半球摄像机 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001013 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：：暗配 | m | 114.2 |  | 0 |  | 0
49 | 030411001014 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：：暗配 | m | 179.24 |  | 0 |  | 0
50 | 030411001015 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：：暗配 | m | 47.76 |  | 0 |  | 0
51 | 030411001016 | 电气配管RC40 | 1、配置要求：暗配 | m |  |  | 0 |  | 0
52 | 030411001017 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：暗配 | m | 27.6 |  | 0 |  | 0
53 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 954.68 |  | 0 |  | 0
54 | 030411004005 | 二芯软导线1mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 118.2 |  | 0 |  | 0
55 | 030502004001 | 一位网络、一位电话出线口 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 |  |  | 0 |  | 0
56 | 030502004002 | 网络单孔信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
57 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
58 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 100 |  | 0 |  | 0
给水系统
59 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m |  |  | 0 |  | 0
60 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 22.28 |  | 0 |  | 0
61 | 031001007003 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 2 |  | 0 |  | 0
62 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 10.92 |  | 0 |  | 0
63 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m |  |  | 0 |  | 0
64 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 3.4 |  | 0 |  | 0
65 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 11.42 |  | 0 |  | 0
66 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 14.46 |  | 0 |  | 0
67 | 031001006006 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 132.52 |  | 0 |  | 0
68 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 179.2 |  | 0 |  | 0
69 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
70 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
71 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.084 |  | 0 |  | 0
72 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 4.92 |  | 0 |  | 0
热水系统
73 | 031001006007 | 太阳能套管DN100 | 1、连接形式：胶粘连接 3、含成品管卡 | m | 28.8 |  | 0 |  | 0
74 | 031002003002 | 热水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
75 | 031001006008 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 87.26 |  | 0 |  | 0
76 | 030113015002 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
77 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.094 |  | 0 |  | 0
78 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 5.22 |  | 0 |  | 0
污水系统
79 | 031001006009 | 双壁螺旋消音DN50 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 20.6 |  | 0 |  | 0
80 | 031001006010 | 双壁螺旋消音DN75 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 11.68 |  | 0 |  | 0
81 | 031001006011 | 双壁螺旋消音DN100 | 1、连接形式：丝扣挤压胶圈密封接口 3、含成品管卡 | m | 101.4 |  | 0 |  | 0
82 | 031002003003 | 排水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
83 | 031004014001 | 地漏DN50 | 1、详见04S301-26 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
84 | 031004014002 | 洗衣机地漏DN50 | 1、详见04S301-26 | 个 |  |  | 0 |  | 0
雨水系统
85 | 031004014003 | 87式雨水斗，钢制DN75 | 1、详见09S302-9 | 个 |  |  | 0 |  | 0
86 | 031004014004 | 87式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
87 | 031004014005 | 侧入式雨水斗，钢制DN75 | 1、详见09S302-9 | 个 |  |  | 0 |  | 0
88 | 031004014006 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
89 | 031004014007 | 网框式地漏DN200 | 1、详见04S301-26 | 个 |  |  | 0 |  | 0
90 | 031001006012 | 防紫外线PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m |  |  | 0 |  | 0
91 | 031001006013 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 246.68 |  | 0 |  | 0
92 | 031001006014 | 防紫外线PVC-U排水管DN200 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m |  |  | 0 |  | 0
卫生洁具
93 | 031006005001 | 太阳能热水器 | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
94 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
95 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 |  |  | 0 |  | 0
96 | 031004006002 | 坐式大便器（残卫） | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
97 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
98 | 031004006003 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-92 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
99 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
100 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
101 | 031004014008 | 洗衣机水龙头 | 材质：不锈钢材质 型号、规格：DN20 | 个 |  |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 竹丝湖服务区机修间【安装】
工程量清单报价表
工程名称：竹丝湖服务区机修间【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 16 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 138.52 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001003 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 598.76 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
6 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 837.16 |  | 0 |  | 0
7 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 995.84 |  | 0 |  | 0
8 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 360.8 |  | 0 |  | 0
9 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 121.78 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
10 | 030412001001 | 嵌入式LED面板灯（600x600）LED，1x36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
11 | 030412001002 | 嵌入式筒灯LED，LED，1x14W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
12 | 030412001003 | LED双管日光灯LED，2x21w | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
13 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
14 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
15 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 50 |  | 0 |  | 0
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
18 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
弱电系统
19 | 030502003001 | 弱电转接箱 | 1、安装方式：H=0.5m,暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
20 | 030411001004 | 电气配管PC16 | 1、配置要求：：暗配 | m | 50.46 |  | 0 |  | 0
21 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 53.46 |  | 0 |  | 0
22 | 030502004001 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
23 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
24 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 5.26 |  | 0 |  | 0
给水系统
25 | 031001006001 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 38.82 |  | 0 |  | 0
26 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 10.3 |  | 0 |  | 0
27 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 28.68 |  | 0 |  | 0
28 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 12.88 |  | 0 |  | 0
29 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 50.6 |  | 0 |  | 0
30 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 42.6 |  | 0 |  | 0
31 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
32 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
33 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.16 |  | 0 |  | 0
34 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
排水系统
35 | 031001006004 | PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 27.32 |  | 0 |  | 0
36 | 031001006005 | PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 2.44 |  | 0 |  | 0
37 | 031001006006 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 34.48 |  | 0 |  | 0
38 | 031004014001 | 网框斜排式地漏DN100 | 1、型号、规格：网框斜排式地漏 | 个（组） | 4 |  | 0 |  | 0
雨水系统
39 | 031004014002 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
40 | 031001006007 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 45.84 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
41 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
42 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
43 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
44 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、详见图纸 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0