## 单位工程汇总表
单位工程汇总表
标段5--天天高速公路无为至安庆段房建工程施工--养护工区表2
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | TT-FJ 标--养护工区--综合楼-建筑装饰工程9.2 | 0
2 | TT-FJ 标--养护工区--设备房-建筑装饰工程 | 0
3 | TT-FJ 标--养护工区--钢雨棚-建筑装饰工程2.2 | 0
4 | TT-FJ 标--养护工区--绿化景观、铺装工程（园林） | 0
5 | TT-FJ 标--养护工区--室外道路工程 | 0
6 | TT-FJ 标--养护工区--室外附属工程-市政 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 3.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--综合楼-建筑装饰工程9.2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 358.37 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 3062.21 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2958.25 |  | 0 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 103.95 |  | 0 |  | 0
| 0104 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：基础墙、砖胎膜 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块,M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.91 |  | 0 |  | 0
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、部位：地上砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石烧结多孔砖墙 4、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 | m3 | 177.93 |  | 0 |  | 0
7 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 39.15 |  | 0 |  | 0
| 0105 | 混凝土工程
8 | 010404001001 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 12.23 |  | 0 |  | 0
9 | 010501003001 | 基础（C30） | 1、部位：独立基础等 | m3 | 44.12 |  | 0 |  | 0
10 | 010502001001 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 334.58 |  | 0 |  | 0
11 | 010502001002 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 27.39 |  | 0 |  | 0
12 | 010515001001 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 2.3 |  | 0 |  | 0
13 | 010515001002 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 30.8 |  | 0 |  | 0
14 | 010515001003 | 三级钢HRB400E | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400E） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 23.27 |  | 0 |  | 0
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：详见图纸 2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度 | t | 0.54 |  | 0 |  | 0
16 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处 2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。 3、含楼梯间和人流通道处钢丝网 | m2 | 517.41 |  | 0 |  | 0
| 0108 | 门窗工程
17 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品优质木门 | m2 | 82.2 |  | 0 |  | 0
18 | 010801004001 | 乙级木质防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 4.84 |  | 0 |  | 0
| 0109 | 屋面及防水工程
19 | 010901001001 | 坡屋面（70厚保温） | 1、平瓦 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格;顺水条30X30(h),@500 3、40厚C20细石混凝土找平层,内配φ4@150X150钢筋网 4、4厚单层SBS改性沥青防水卷材 5、2厚水泥基防水涂料 6、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 7、50厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料,B1级 | m2 | 375.23 |  | 0 |  | 0
20 | 010902001001 | 坡屋面檐沟 | 1、3厚高聚物改性沥青卷材防水层 2、2厚高聚物改性沥青卷材附加层 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚轻集料混凝土找坡层 | m2 | 72.41 |  | 0 |  | 0
21 | 010901002001 | 平屋面4（有保温上人） | 1、浅色防滑地砖,防水砂浆勾缝 2、20厚聚合物砂浆铺卧 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、50厚岩棉板屋面保温层（B1级） 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 97.85 |  | 0 |  | 0
| 0111 | 楼地面装饰工程
22 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 | 1、部位：雨棚、空调机位 2、20厚1:2.5水泥砂浆找坡 3、钢筋混凝土挑板 | m2 | 29.71 |  | 0 |  | 0
23 | 011102003001 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2厚水泥基防水涂料+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 110.04 |  | 0 |  | 0
24 | 011102003002 | 块料地面 12J304第77页DB72 | 1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、聚合物水泥浆一道 6、80厚C20混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 211.91 |  | 0 |  | 0
25 | 011102003003 | 防滑地砖楼面（无保温） 12J304第60页LB21 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2厚水泥基防水涂料+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、60厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 50.58 |  | 0 |  | 0
26 | 011102003004 | 地砖楼面（无保温） 12J304第77页LB72 | 1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、聚合物水泥浆一道 6、60厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 175.32 |  | 0 |  | 0
27 | 011105003001 | 深褐色面砖踢脚线 | 1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴 | m | 311.99 |  | 0 |  | 0
28 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯楼面 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖 3、含防滑条 | m2 | 14.98 |  | 0 |  | 0
29 | 011101001002 | 细石混凝土散水 12J003第A1页节点4B | 1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 5、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 82 |  | 0 |  | 0
30 | 011101001003 | 花岗岩台阶（灰土垫层） 12J003第B2页节点5B | 1、部位：台阶 2、40厚花岗岩面层 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、60厚C20混凝土 6、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 | m2 | 27.01 |  | 0 |  | 0
31 | 011101001004 | 花岗岩出入口坡道 | 1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土分两步夯实 | m2 | 5.04 |  | 0 |  | 0
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
32 | 011201001001 | 涂料墙面 13J502-1第B04页 | 1、白色无机涂料 2、封闭底涂料一道 3、刮腻子三遍 4、2厚水泥基防水涂料 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、加气混凝土砌块 | m2 | 1171.67 |  | 0 |  | 0
33 | 011201001002 | 陶瓷锦砖墙面 13J502-1第E07页 | 1、陶瓷墙砖 2、胶粘剂 3、2厚水泥基防水涂料 4、水泥砂浆找平层 5、加气混凝土砌块 | m2 | 434.27 |  | 0 |  | 0
34 | WB011406001001 | 外墙涂料（30厚保温） | 1、真石漆 2、抗裂柔性耐水腻子刮平 3、5厚抗裂砂浆面层,压入耐碱网格布 4、1.5厚聚合物抹面胶浆粘帖耐碱玻纤网(复合一道加强型耐碱玻纤网布和普通型耐碱玻纤网布) 5、30厚岩棉板胶粘剂粘贴,最低粘贴面积不小于50%并用锚钉锚固(每平米8-14个) 6、1.5厚聚合物水泥基防水 7、10厚聚合物水泥砂浆找平层,分两次抹灰并刮平扫毛 8、基层墙体上刷界面砂浆 | m2 | 654.11 |  | 0 |  | 0
35 | WB011406001002 | 外墙涂料（无保温） | 1、双组份聚氨酯罩面涂料两遍 2、找平腻子层两遍，每遍均打磨 3、封底涂料两遍 4、3~5厚聚合物水泥防水砂浆 5、12厚1:2.5水泥砂浆找平 6、素刷水泥浆一道，内掺水重5%的建筑胶 7、5厚1：2水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 52.84 |  | 0 |  | 0
| 0113 | 天棚工程
36 | 011301001001 | 白色无机涂料天棚抹灰 皖2014J301第97页3 | 1、界面剂一道 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 72.93 |  | 0 |  | 0
37 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚抹灰（含防水） 皖2014J301第96页2B | 1、界面剂一道 2、2厚水泥基防水涂料 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1：2.5水泥砂浆找平 5、白色无机涂料 | m2 | 48.92 |  | 0 |  | 0
38 | WB011302005001 | 铝扣板吊顶（不上人） | 1、铝塑板面层，含吊筋龙骨 | m2 | 368.3 |  | 0 |  | 0
39 | WB011302005002 | 矿棉板板吊顶（不上人） | 1、铝塑板面层，含吊筋龙骨 | m2 | 23.76 |  | 0 |  | 0
40 | WB011302005003 | 铝合金方格吊顶 | 1、铝合金方格面层，含吊筋龙骨 | m2 | 69.9 |  | 0 |  | 0
| 0115 | 其他装饰工程
41 | 011502007001 | 滴水线条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线 | m | 216.35 |  | 0 |  | 0
42 | 011503001001 | 无障碍坡道栏杆 | 1、部位：无障碍坡道栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：无障碍坡道扶手做法详见12J926第H2页 | m | 8.4 |  | 0 |  | 0
43 | 011503001002 | 普通楼梯栏杆 | 1、部位：普通楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆详15J403-1 | m | 13.17 |  | 0 |  | 0
44 | 011503001003 | 无障碍楼梯栏杆 | 1、部位：无障碍楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆详12J926第F4页 | m | 9.15 |  | 0 |  | 0
45 | 011503001004 | 护窗栏杆 | 1、部位：护窗栏杆 2、详15J403-1第C15页H3型 | m | 14.74 |  | 0 |  | 0
46 | WB011503009001 | 空调机位栏杆 | 1、部位：空调机位 2、栏杆名称：金属格栅空调栏杆 | m2 | 47.97 |  | 0 |  | 0
47 | 010512008001 | 挡鼠板 | 1、部位：挡鼠板 2、600mm高,通风道用金属网密闭,网眼小于10mmX10mm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0
48 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：成品窗帘 | m2 | 224.84 |  | 0 |  | 0
49 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：复合板隔断 2、备注：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 18.45 |  | 0 |  | 0
50 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃品种、规格：8mm钢化玻璃淋浴隔断 2、其他：含不锈钢门拉手，合页，不锈钢门夹，挡水石等五金配件 | m2 | 20.79 |  | 0 |  | 0
51 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：成品化妆台（含化妆镜） 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
52 | 011505008001 | 纸巾盒 | 1、材料品种、规格、颜色：纸巾盒 2、国标02J915 一/64 3、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
53 | 011505006001 | 毛巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
54 | 011505006002 | 浴巾架 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾浴巾架 2、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
55 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：18厚黑金砂花岗岩 | m2 | 21.77 |  | 0 |  | 0
56 | 011505005001 | 残疾人台盆扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人台盆扶手 | 副 | 1 |  | 0 |  | 0
57 | 011505005002 | 残疾人坐便器扶手 | 1、材料品种、规格：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人坐便器扶手 | 副 | 1 |  | 0 |  | 0
58 | 011505005003 | 残疾人小便器扶手 | 1、材料品种、规格、颜色：成品1.2mm厚304级抗指纹不锈钢残疾人小便器扶手 | 副 | 1 |  | 0 |  | 0
59 | 011505006003 | 晾衣架 | 1、材料品种、规格、颜色：成品晾衣架 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
60 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 空调洞 | 个 | 11 |  | 0 |  | 0
61 | WB011209008001 | 金属板幕墙 | 1、金属板材品种、规格、颜色：0.5厚木质纹理铝单板 | m2 | 135.59 |  | 0 |  | 0
62 | 011705001001 | 沉降观测 | 1、部位：养护工区综合楼 2、沉降观测 3、竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 0117 | 技术措施工程
| 011701 | 脚手架工程
63 | 011701002001 | 脚手架 | 1、部位：养护工区综合楼 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011702 | 混凝土模板及支架（撑）
64 | 011702001001 | 模板工程 | 1、部位：养护工区综合楼 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011703 | 垂直运输
65 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、部位：养护工区综合楼 2、建筑垂直运输费 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
66 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：养护工区综合楼 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 4.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--设备房-建筑装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 228.6 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2128.47 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 9.56 |  | 0 |  | 0
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 2、运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2118.91 |  | 0 |  | 0
5 | 010103001002 | 灰土回填 | 1、填方材料品种：2:8灰土 2、压实度要求：压实系数不小于0.96 | m3 | 371.28 |  | 0 |  | 0
| 0104 | 砌筑工程
6 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 16.57 |  | 0 |  | 0
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：基础墙、砖胎膜 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块 3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 6.15 |  | 0 |  | 0
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、部位：地下砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块 4、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 13.25 |  | 0 |  | 0
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、部位：砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石烧结多孔砖 4、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 | m3 | 47.45 |  | 0 |  | 0
| 0105 | 混凝土工程
10 | 010404001001 | 泡沫混凝土回填 | 1、部位：降板回填 2、混凝土强度等级：泡沫混凝土 | m3 | 105.28 |  | 0 |  | 0
11 | 010404001002 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 28.95 |  | 0 |  | 0
12 | 010501004001 | 基础（C30P8) | 1、部位：筏板基础等 | m3 | 206.04 |  | 0 |  | 0
13 | 010502001001 | 一次结构混凝土(C30P8） | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 136.37 |  | 0 |  | 0
14 | 010502001002 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 146.66 |  | 0 |  | 0
15 | 010502001003 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 9.39 |  | 0 |  | 0
16 | 010502001004 | 二次结构混凝土(C20) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 0.32 |  | 0 |  | 0
17 | 010515001001 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 1.16 |  | 0 |  | 0
18 | 010515001002 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 39.62 |  | 0 |  | 0
19 | 010515001003 | 三级钢HRB400E | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400E） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 50.7 |  | 0 |  | 0
20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：详见图纸 2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度 | t | 0.26 |  | 0 |  | 0
21 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处 2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。 3、含楼梯间和人流通道处钢丝网 | m2 | 362.96 |  | 0 |  | 0
| 0108 | 门窗工程
22 | 010802003001 | 甲级钢制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 21.36 |  | 0 |  | 0
23 | 010802003002 | 甲级木制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 9.45 |  | 0 |  | 0
24 | 010807003001 | 铝合金通风百叶 | 1、窗材质：铝合金通风百叶 | m2 | 26.85 |  | 0 |  | 0
| 0109 | 屋面及防水工程
25 | 010901001001 | 坡屋面 | 1、灰色平瓦 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格;顺水条30X30(h),@500 3、C20细石混凝土找平层,厚40(配C4@150X150钢筋网)，分缝5m*5m 4、3厚+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 165.79 |  | 0 |  | 0
26 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、部位：地下室外墙 2、防水钢筋混凝土外墙,表面填平修整 3、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4、4厚SBS改性沥青防水卷材 5、30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用醋酸乙烯胶粘剂粘贴 | m2 | 392.38 |  | 0 |  | 0
27 | 010902003001 | 消防水池底板 | 1、20厚1:2.5防水砂浆找平层 2、1mm水泥基渗透结晶防水涂层 3、抗渗钢筋混凝土水池底板 4、1mm水泥基渗透结晶防水涂层 5、30厚1:2聚合物防水砂浆找平 | m2 | 271.32 |  | 0 |  | 0
28 | 010903002001 | 消防水池墙面（内侧） | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、1mm水泥基渗透结晶防水涂层 3、30厚1:2聚合物防水砂浆找平 | m2 | 171.87 |  | 0 |  | 0
29 | 010903004001 | 止水带 | 1、部位：地下室底板与外墙交接处 2、止水带材料种类：3mm厚钢板止水带 | m | 76.4 |  | 0 |  | 0
| 0111 | 楼地面装饰工程
30 | 011101003001 | 细石混凝土地面 12J304第11页DA9 | 1、40厚C25细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层 | m2 | 70.97 |  | 0 |  | 0
31 | 011102003001 | 防滑地砖地面 （D3防滑地砖） 12J304第60页DB21 | 1、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 126.58 |  | 0 |  | 0
32 | 011102003002 | 块料地面（D4地砖地面） 12J304第77页LB72 | 1、10厚地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌,面层做防滑处理 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 4、最薄20厚1:3水泥砂浆找平层,抹平 5、聚合物水泥浆一道 6、60厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 116.12 |  | 0 |  | 0
33 | 011101001001 | 集水井地面 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C25细石混凝土随打随抹 4、3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、150厚C25混凝土 | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0
34 | 011105003001 | 彩色釉面砖块料踢脚线 （100mm高） | 1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴 | m | 195 |  | 0 |  | 0
35 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯楼面 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 | m2 | 20.29 |  | 0 |  | 0
36 | 011101001002 | 细石混凝土散水 12J003第A2页节点6A | 1、60厚C20细石混凝土随打随磨，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 24.8 |  | 0 |  | 0
37 | 011101001003 | 花岗岩出入口坡道 | 1、1、20厚1：2水泥砂浆面层，20厚金刚砂粒（或铁屑）水泥防滑条，突出坡道面4，素水泥砂浆结合层一道 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土分两步夯实 | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0
38 | WB011101007001 | 地下室顶板 | 1、70厚C20细石混凝土保护层,内配Φ8@200×200钢筋网,分缝3m×3m 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、2.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、最薄处30厚LC7.5轻集料砼找坡层 | m2 | 184.03 |  | 0 |  | 0
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
39 | WB011406001001 | 外墙涂料（无保温） | 1、真石漆 2、专用腻子批底、找平、打磨两遍 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、6厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、12厚1：2水泥砂浆打底 | m2 | 205.95 |  | 0 |  | 0
40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：风井墙面 2、20厚1:3水泥砂浆随砌随抹平 | m2 | 26.31 |  | 0 |  | 0
41 | 011406001001 | 乳胶漆墙面（不含防水） | 1、13厚1;0.3；3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、刮腻子三遍 4、封闭底涂料一道，乳胶漆涂料内墙涂料一道，乳胶漆涂料涂料一道 | m2 | 961.26 |  | 0 |  | 0
| 0113 | 天棚工程
42 | 011406001002 | 白色无机涂料天棚（含防水） | 1、界面剂一道 2、1.2厚聚氨酯防水涂料 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1：2.5水泥砂浆找平 5、白色无机涂料 | m2 | 351.39 |  | 0 |  | 0
| 0115 | 其他装饰工程
43 | 010902007001 | 成品金属檐沟 | 1、部位：成品金属檐沟 2、材料品种、规格：镀锌钢板板檐沟，详见图集详09j202-1第T17页 | m | 34.2 |  | 0 |  | 0
44 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、铝合金金属(壁厚0.5)木质纹理 | m2 | 33.87 |  | 0 |  | 0
45 | 011502007001 | 滴水线条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线 | m | 54.6 |  | 0 |  | 0
46 | 011503001001 | 楼梯栏杆（900mm） | 1、部位：楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见15J430-1 | m | 9.93 |  | 0 |  | 0
47 | 011503001002 | 楼梯栏杆（1100mm） | 1、部位：楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见15J430-1 | m | 1.36 |  | 0 |  | 0
48 | 011502007002 | 不锈钢爬梯 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢爬梯 2、做法见图集07S906第I-56页 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
49 | 010512008001 | 集水井盖板 | 1、部位：集水井盖板 | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0
50 | 010512008002 | 排水沟盖板 | 1、部位：排水沟盖板 2、做法见图集05J927-1第48页8 | m2 | 4.37 |  | 0 |  | 0
51 | 010512008003 | 挡鼠板 | 1、部位：挡鼠板 2、600mm高,通风道用金属网密闭,网眼小于10mmX10mm | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0
52 | 011705001001 | 沉降观测 | 1、部位：牛埠养护工区设备房 2、沉降观测 3、竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 0117 | 技术措施工程
| 011701 | 脚手架工程
53 | 011701002001 | 脚手架 | 1、部位：牛埠养护工区设备房 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011702 | 混凝土模板及支架（撑）
54 | 011702001001 | 模板工程 | 1、部位：牛埠养护工区设备房 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011703 | 垂直运输
55 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、部位：牛埠养护工区设备房 2、建筑垂直运输费 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
56 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：牛埠养护工区设备房 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 5.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--钢雨棚-建筑装饰工程2.2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001017 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 576.08 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002011 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 1185 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001017 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 1088.78 |  | 0 |  | 0
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 2、运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 96.22 |  | 0 |  | 0
| 0104 | 砌筑工程
5 | 010401001008 | 砖基础 | 1、部位：基础墙 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块,M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.32 |  | 0 |  | 0
6 | WB010401015010 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 3.19 |  | 0 |  | 0
7 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 1、部位：地上砖墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砖品种、规格、强度级：煤矸石烧结多孔砖 4、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 | m3 | 56.67 |  | 0 |  | 0
| 0105 | 混凝土工程
8 | 010404001020 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 12.17 |  | 0 |  | 0
9 | 010501003011 | 基础（C30） | 1、部位：独立基础等 | m3 | 51.87 |  | 0 |  | 0
10 | 010502001029 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 56.94 |  | 0 |  | 0
11 | 010502001030 | 一次结构混凝土(C30膨胀混凝土) | 1、部位：柱脚灌浆等 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
12 | 010502001031 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 8.32 |  | 0 |  | 0
13 | 010502001032 | 一次结构混凝土(C15) | 1、部位：柱脚包封等 | m3 | 0.81 |  | 0 |  | 0
14 | 010515001031 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 0.16 |  | 0 |  | 0
15 | 010515001032 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 12.21 |  | 0 |  | 0
| 0108 | 门窗工程
16 | 010803001003 | 铝合金卷帘门 | 1、制作、安装：含电动装置 | m2 | 129.6 |  | 0 |  | 0
| 0109 | 屋面及防水工程
17 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS防水卷材 2、0.6mm自粘聚合物改性防水沥青卷材隔汽层 3、φ1.0不锈钢丝网(100x100) | m2 | 576.08 |  | 0 |  | 0
| 0111 | 楼地面装饰工程
18 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面 （有防水） 12J304第11页DA9 | 1、40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 3、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层 6、夯实土 | m2 | 564.7 |  | 0 |  | 0
19 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆底层，扫毛或划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光 | m | 283.2 |  | 0 |  | 0
20 | 011101001027 | 水泥砂浆散水 12J003第A1页节点4B | 1、20厚1：2.5水泥砂浆 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土 5、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 64.71 |  | 0 |  | 0
21 | 011101001028 | 大门坡道 | 1、20厚1：2水泥砂浆面层，20厚金刚砂粒（或铁屑）水泥防滑条，突出坡屋面4 2、60厚（或100厚）C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（300厚3：7灰土分两步夯实）宽出面层300 4、详12J003图集第A5页节点1 | m2 | 56.85 |  | 0 |  | 0
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
22 | WB011406001016 | 外墙涂料（无保温） | 1、真石漆 2、专用腻子批底、找平、打磨两遍 3、5厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 5、12厚1：2.5水泥砂浆找平 6、3~5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 148.59 |  | 0 |  | 0
| 0117 | 技术措施工程
| 011701 | 脚手架工程
23 | 011701002013 | 脚手架 | 1、部位：牛埠养护工区钢雨棚 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011702 | 混凝土模板及支架（撑）
24 | 011702001016 | 模板工程 | 1、部位：牛埠养护工区钢雨棚 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
25 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：牛埠养护工区钢雨棚 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 6.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--绿化景观、铺装工程（园林）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0501 | 绿化工程
| 050101 | 绿地整理
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、名称：整理绿化用地 2、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行分析,采取相应的消毒,施肥和客土等措施。 3、严禁使用建筑垃圾土、烟碱土、重粘土以及含有他有害物质的土壤; 4、严禁在种植土下铺设有不透水层。 5、弃渣运距：投标单位自行勘查现场，综合考虑 | m2 | 10570 |  | 0 |  | 0
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：泥炭土:园土:河沙:骨粉按照7:6:6:1的比例混合搅拌使用 2、取土运距：投标人现场勘查后自行考虑 3、回填厚度：回填土厚度0.3m 4、弃土运距：投标人现场勘查后自行考虑 5、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m3 | 3171 |  | 0 |  | 0
| 050102 | 栽植花木
3 | 050102001001 | 栽植垂丝海棠¹ | 1、苗木名称：垂丝海棠¹ 2、胸径：8cm 3、高度：250-280cm 4、冠幅：200-220cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：树形优美,冠型饱满,3-5分枝。枝下高80以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 050102002001 | 栽植小蜡球 | 1、种类：小蜡球 2、地径：/ 3、冠丛高：100-120cm 4、蓬径：120-150cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型饱满,光球。 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 8 |  | 0 |  | 0
5 | 050102001002 | 栽植山茶 | 1、苗木名称：山茶 2、地径：/ 3、高度：200-250cm 4、冠幅：150-180cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型饱满,树形优美。 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 20 |  | 0 |  | 0
6 | 050102001003 | 栽植广玉兰² | 1、苗木名称：广玉兰² 2、胸径：15cm 3、高度：450-500cm以上 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型完整,主干通直,保留三级主枝,一级主枝3-4。枝下高250以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 3 |  | 0 |  | 0
7 | 050102001004 | 栽植广玉兰¹ | 1、苗木名称：广玉兰¹ 2、胸径：12cm 3、高度：400-450cm以上 4、冠幅：250-300cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型完整,主干通直,保留三级主枝,一级主枝3-4。枝下高200以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 5 |  | 0 |  | 0
8 | 050102001005 | 栽植日本早樱¹ | 1、苗木名称：日本早樱¹ 2、地径：10cm 3、高度：250-280cm 4、冠幅：220-250cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：树形优美,冠型饱满,3-5分枝。枝下高80以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 9 |  | 0 |  | 0
9 | 050102002002 | 栽植栀子花球 | 1、种类：栀子花球 2、地径：/ 3、冠丛高：100-120cm 4、蓬径：120-150cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型饱满,光球。 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 10 |  | 0 |  | 0
10 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径：15cm 3、高度：550cm以上 4、冠幅：350-400cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、冠型完整,主干通直,保留三级主枝,一级主枝3-4。枝下高250以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 050102002003 | 栽植海桐球 | 1、种类：海桐球 2、地径：/ 3、冠丛高：100-120cm 4、蓬径：100-120cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型饱满,光球。 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 71 |  | 0 |  | 0
12 | 050102001007 | 栽植红枫 | 1、苗木名称：红枫 2、地径：12cm 3、高度：250-280cm 4、冠幅：200-250cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：树形优美,冠型饱满,3-5分枝。枝下高100以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 5 |  | 0 |  | 0
13 | 050102001008 | 栽植花石榴² | 1、苗木名称：花石榴² 2、地径：D10 3、高度：180-200cm 4、冠幅：180-220cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：树形优美,冠型饱满,3-5分枝。 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 14 |  | 0 |  | 0
14 | 050102001009 | 栽植金桂¹ | 1、苗木名称：金桂¹ 2、胸径：/ 3、高度：300-350cm 4、冠幅：200-250cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：全冠形态佳,分支点2.2m以上,枝下高60以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 6 |  | 0 |  | 0
15 | 050102001010 | 栽植香樟² | 1、苗木名称：香樟² 2、胸径：12cm 3、高度：450-500cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、其他：冠型完整,主干通直,保留三级主枝,一级主枝3-4。枝下高200以上 7、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 157 |  | 0 |  | 0
16 | 050102007001 | 栽植红叶石楠 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高：40-50cm 3、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：36株/㎡ ,满铺,1-2年生苗,修剪后高度,不露黄土。 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m2 | 44 |  | 0 |  | 0
17 | 050102007002 | 栽植海桐 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高：40-50cm 3、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：36株/㎡ ,满铺,1-2年生苗,修剪后高度,不露黄土。 5、养护期：一级养护，养护期两年 6、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m2 | 49 |  | 0 |  | 0
18 | 050102012001 | 铺种马尼拉 | 1、草皮种类：马尼拉 2、养护期：一级养护，养护期两年 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m2 | 10477 |  | 0 |  | 0
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程
19 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：圆木 2、支撑材料规格：详见图纸要求 3、单株支撑材料数量：一字支撑 4、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 115 |  | 0 |  | 0
20 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：圆木 2、支撑材料规格：详见图纸要求 3、单株支撑材料数量：井字撑支撑 4、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 196 |  | 0 |  | 0
21 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：满足养护要求 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 115 |  | 0 |  | 0
22 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：25cm以内 2、草绳所绕树干高度：满足养护要求 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 株 | 196 |  | 0 |  | 0
| 0502 | 人行铺装工程
23 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、范围：详见设计图纸 2、压实系数不小于0.94 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m2 | 541.65 |  | 0 |  | 0
24 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石 2、厚度：150mm厚 3、其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 541.65 |  | 0 |  | 0
25 | WB040204009001 | 混凝土垫层 | 1、材料品种：C20混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、含混凝土养护 4、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m3 | 54.17 |  | 0 |  | 0
26 | WB040204010001 | 垫层模板 | 1、厚度：10cm 2、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 541.65 |  | 0 |  | 0
27 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：芝麻黑花岗岩火烧面200*200*30mm 2、垫层品种、规格：30厚1:3干性水泥砂浆 3、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 70.76 |  | 0 |  | 0
28 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：芝麻白花岗岩火烧面400x400x30mm 2、垫层品种、规格：30厚1:3干性水泥砂浆 3、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 310.38 |  | 0 |  | 0
29 | 040204002003 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：芝麻灰花岗岩火烧面400*200*30mm 2、垫层品种、规格：30厚1:3干性水泥砂浆 3、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 160.51 |  | 0 |  | 0
| 0502-1 | 路缘石安砌工程
30 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：1000x150x250厚火烧面芝麻灰花岗岩立侧石 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m | 1091.17 |  | 0 |  | 0
31 | WB040204009002 | 混凝土垫层 | 1、材料品种：C20混凝土垫层 2、厚度：详见图纸 3、含混凝土养护、路缘石靠背 4、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m3 | 38.19 |  | 0 |  | 0
32 | WB040204010002 | 垫层模板 | 1、厚度：15cm 2、其他：其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 272.79 |  | 0 |  | 0
| 0502-2 | 硅PU篮球场铺装工程
33 | WB011406003001 | 硅PU篮球场 | 1、部位：室外篮球场地坪 2、面层选用硅PU塑胶厚度不小于7mm 3、30厚细沥青混凝土,压实系数0.95 4、40厚中粒石沥青混凝土 5、150厚水泥石粉层,水泥含量8% 6、150~200厚级配碎石层,碎石粒径≤40 7、素土夯实 8、塑胶场地构造做法详08J933-1-X2-合3,面层选用硅PU塑胶, | m2 | 215.08 |  | 0 |  | 0
34 | 040205006001 | 篮球场标线 | 1、100mm宽、双组份纳米硅PU白线漆 2、其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 | 11.06 |  | 0 |  | 0
35 | 050307019001 | 篮球架 | 1、名称及材质：成品可移动篮球架 2、其余未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
| 0502-3 | 标志标线
36 | 040205006002 | 标线 | 1、部位：路缘石外、停车位处标线、路面导向箭头、文字、标志、减速震荡标线、斑马线等 2、材料品种：2.0mm厚树脂防滑型热熔漆 | m2 | 104.13 |  | 0 |  | 0
| 0503-4 | 其他
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
37 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备规格型号：绿化工程的所有大型机械 2、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 7.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--室外道路工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0401 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：自行勘察现场及详见地质勘查报告 2、弃土运距：详见招标补疑 3、施工范围场内的菜地、树木、绿化、房屋基础、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 21562.2 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、部位：道路 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，结合地质勘察报告，综合考虑土壤类别差异因素，以及现场存在的淤泥、地表水、地下障碍物、高差等不利因素，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自 | m3 | 6865.3 |  | 0 |  | 0
|  |  | 行考虑，中标后不予调整 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、填方材料品种：素土 2、密实度要求：压实系数不得小于0.94 3、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 4、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 5、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2059.59 |  | 0 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 4805.71 |  | 0 |  | 0
| 0402 | 轻型沥青混凝土路面
5 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、碾压、检验：包括平均厚度10cm以内的人工挖高填低 2、理顺坡度：符合设计要求的纵、横坡度 | m2 | 3127.85 |  | 0 |  | 0
6 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾） | 1、水泥含量：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 2843.5 |  | 0 |  | 0
7 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾） | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 2585 |  | 0 |  | 0
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-20 2、厚度：6cm 3、说明：商品沥青混凝土，机械施工 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-13 2、厚度：4cm 3、说明：商品沥青混凝土，机械施工 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
10 | 040203003001 | 粘层 | 1、部位：水稳层与水稳层之间 2、材料品种：水泥净浆 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
11 | 040203003002 | 粘层 | 1、部位：沥青层与与水稳层之间 2、材料品种：5mm厚乳化沥青 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
12 | 040203003003 | 透层 | 1、部位：沥青层与水稳层之间 2、材料品种：乳化沥青 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
13 | 040203004001 | 封层 | 1、部位：沥青层与水稳层之间 2、材料品种：乳化沥青 | m2 | 2350 |  | 0 |  | 0
| 0402-3 | 重型水泥混凝土路面
14 | 040202001002 | 路床(槽)碾压检验 | 1、碾压、检验：包括平均厚度10cm以内的人工挖高填低 2、理顺坡度：符合设计要求的纵、横坡度 | m2 | 18434.35 |  | 0 |  | 0
15 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾） | 1、部位：重型车场地 2、水泥含量：3%低剂量水泥稳定碎石 3、厚度：20cm 4、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 16758.5 |  | 0 |  | 0
16 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾） | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 15235 |  | 0 |  | 0
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C35（泵送） 2、厚度：26cm 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 13850 |  | 0 |  | 0
18 | WB040203009001 | 模板 | 1、厚度：26cm | m2 | 13850 |  | 0 |  | 0
19 | WB040203010001 | 传力杆制作、安装 | 1、材质：φ32传力杆 2、部位：传力杆 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | t | 6.31 |  | 0 |  | 0
20 | WB040203010002 | 钢筋制作、安装 | 1、材质：HRB400钢筋φ16 2、部位：拉力杆，水泥混凝土路面构造钢筋等 | t | 1.63 |  | 0 |  | 0
21 | WB040203012001 | 伸缩缝 | 1、类型：胀缝 2、材料品种：缝内嵌入沥青木嵌条，上部内填沥青玛蹄脂 3、厚度：25mm | m2 | 187.77 |  | 0 |  | 0
22 | WB040203012002 | 伸缩缝 | 1、类型：假缝 2、材料品种：沥青玛蹄脂 3、厚度：10mm | m2 | 320.15 |  | 0 |  | 0
23 | 040203003004 | 水泥净浆 | 1、部位：水稳层与水稳层之间 2、材料品种：水泥净浆 | m2 | 15235 |  | 0 |  | 0
24 | 040701006001 | 复合土工膜 | 1、铺设位置：水稳和混凝土路面之间 2、厚度、防渗系数：成品厚度≥0.30mm 3、材料规格、强度、单位重量：两布一膜(上膜下布) | m2 | 15235 |  | 0 |  | 0
| A5 | 其它
25 | ZB040101001001 | 不同材料路面驳接 | 1、不同材料路面驳接、与市政道路驳接 2、混凝土过渡段预埋φ25拉杆,长70cm,间距40cm 3、包含刨铣、冲刷等工作 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
26 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 8.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--养护工区--室外附属工程-市政
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 001 | 室外土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 1796.31 |  | 0 |  | 0
2 | 040101002001 | 挖土方 | 1、部位：沟槽及基坑土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 6718.14 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 灰土回填 | 1、填方材料品种：2:8灰土 2、压实度要求：压实系数不小于0.96 | m3 | 73.31 |  | 0 |  | 0
4 | WB010101009001 | 填土碾压 | 1、土壤类别：素土 2、压实系数：大于0.94 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 4319.98 |  | 0 |  | 0
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：详见招标补疑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 2365.82 |  | 0 |  | 0
6 | 010404001001 | 素混凝土回填 | 1、部位：素混凝土回填 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0
| 006 | 管网工程
7 | 040501004001 | DN300HDPE双壁波纹管 | 1、管道材质：DN300HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN300 | m | 361.37 |  | 0 |  | 0
8 | 040501004002 | DN400HDPE双壁波纹管 | 1、管道材质：DN400HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN400 | m | 109.33 |  | 0 |  | 0
9 | 040501004003 | DN500HDPE双壁波纹管 | 1、管道材质：DN500HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN500 | m | 161.66 |  | 0 |  | 0
10 | 040501004004 | DN600HDPE双壁波纹管 | 1、管道材质：DN600HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN600 | m | 319.97 |  | 0 |  | 0
11 | 040501004005 | DN800HDPE双壁波纹管 | 1、管道材质：DN800HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN800 | m | 14.52 |  | 0 |  | 0
12 | WB040501027001 | 管道闭水试验 | 1、管径：DN300 | m | 126.99 |  | 0 |  | 0
13 | WB040504010001 | φ700混凝土模块式雨水检查井（位于人行道及绿化带上） | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C20，S4混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，灌孔混凝土为C25，S4 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，20厚M10水泥砂浆抹面 5、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁双层井座和井盖(井盖承载等级B125),检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能 6、检查井设置200mm高预制混凝土井圈 7、含防坠网及井字架 | 座 | 6 |  | 0 |  | 0
14 | WB040504010002 | φ1000混凝土模块式雨水检查井（位于人行道及绿化带上） | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层；200mm厚C20，S4混凝土底板 2、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 3、流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，20厚M10水泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格：140mm厚C30混凝土预制盖板 5、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁双层井座和井盖(井盖承载等级B125),检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能 6、井筒：M10水泥砂浆混凝土模块砖砌筑 7、钢筋：HPB300,HRB335 8、检查井设置200mm高预制混凝土井圈 9、含防坠网及井字架 | 座 | 20 |  | 0 |  | 0
15 | 040504009001 | 双箅雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水箅子 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑砖砌体，内侧M10水泥砂浆勾缝 4、120*150mmC30钢筋混凝土过梁 5、钢筋：HPB300、HRB400 | 座 | 38 |  | 0 |  | 0
16 | WB040504010003 | φ700混凝土模块式污水检查井（位于人行道及绿化带上） | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C20，S6混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，灌孔混凝土为C25，S6 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，20厚M10水泥砂浆抹面 5、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁双层井座和井盖(井盖承载等级B125),检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能 6、检查井设置200mm高预制混凝土井圈 7、含防坠网及井字架 | 座 | 16 |  | 0 |  | 0
17 | 040504007001 | 八字出水口 | 1、做法：详见06MS201-9第5页 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 031004019001 | 隔油器（GUZ-Ⅳ-300） | 1、安装方式：埋地式 2、含基础 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | ZB010101001002 | 成品玻璃钢化粪池YJBH-5-II | HFBH-7-II | 座 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | 041101005001 | 双箅雨水口加固 | 1、C40混凝土圈梁加固 2、钢筋：HRB400、HPB300 | 座 | 38 |  | 0 |  | 0
| 007 | 室外附属工程
管道附属构筑物
21 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 97.33 |  | 0 |  | 0
22 | 040103001001 | 中粗砂回填 | 1、密实度要求：≥95% 2、部位：管顶上部500mm以内 3、填方粒径要求：最大粒径<40mm的砂砾回填 | m3 | 1963.64 |  | 0 |  | 0
23 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：150mm厚商品混凝土 2、商品混凝土强度等级：C20 | m3 | 35.45 |  | 0 |  | 0
24 | 011702001002 | 基础 | 1、基础类型：管道垫层模板 | m2 | 151.91 |  | 0 |  | 0
25 |  | 其他附属工程
26 | WB010804011001 | 围墙 | 1、基础换填：换填500mm砂石垫层，压实系数≥0.94 2、基础做法：详见12J003第F10页节点1，基础埋深为自然地坪下1m 3、围墙做法：2.2m高立柱，立柱间距3.6m，具体做法详见12J003-F2-1 4、饰面做法：白色真石漆，具体做法详见12J003-F29-4 5、其他：每40m设置一道伸缩缝，含围墙脚手架 | m | 657 |  | 0 |  | 0
27 | 010101001002 | 门库 | 1、土方开挖、土方回填、余土外运，原土打夯、基础换填 2、基础、构造柱、基础梁、平板、圈梁等混凝土、模板和钢筋、防雷接地等 3、砖砌体 4、墙面抹灰、石材饰面、金属字 5、电动伸缩门 6、工程施工需采用的措施费及安装工程 | 座 | 1 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0