## 单位工程汇总表
天天高速公路无为至安庆段、徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段房建工程 劳务五标段安装工程单位工程汇总表
序号 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 牛埠收费站办公楼与食堂【安装】 | 0
2 | 牛埠收费站宿舍楼【安装】 | 0
3 | 牛埠收费站设备房【安装】 | 0
4 | 牛埠收费站收费大棚【安装】 | 0
5 | 牛埠收费站门房【安装】 | 0
6 | 牛埠收费站室外附属工程【安装】 | 0
7 | 牛埠养护工区综合楼【安装】 | 0
8 | 牛埠养护工区设备房【安装】 | 0
9 | 牛埠养护工区钢雨棚【安装】 | 0
10 | 6个隧道配电房【安装】 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 牛埠收费站办公楼与食堂【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站办公楼与食堂【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 1052 |  | 0 |  | 0
电气工程
配电箱
2 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017003 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
5 | 030411003001 | 钢制桥架200*50 | 材质：钢制 | m | 45.54 |  | 0 |  | 0
6 | 030411003002 | 钢制桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 7.5 |  | 0 |  | 0
7 | 030411003003 | 钢制桥架100*50 | 材质：钢制 | m | 41.78 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001001 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 316.23 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001002 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：明配 | m | 15.77 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001003 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 5.58 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001004 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 820.13 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001005 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 263.77 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001006 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m | 50.69 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001007 | 电气配管JDG40 | 1、配置要求：暗配 | m | 20.96 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001008 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 82 |  | 0 |  | 0
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
17 | 031002003003 | 收费站综合楼消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
18 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-5×16 | 含电缆终端头 | m | 28.46 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001002 | 电力电缆WDZA-YJY-3×16 | 含电缆终端头 | m | 21.59 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001003 | 电力电缆WDZA-YJY-5×10 | 含电缆终端头 | m | 9.12 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001004 | 电力电缆WDZA-YJY-3x6 | 含电缆终端头 | m | 205.27 |  | 0 |  | 0
22 | 030411004001 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 321.03 |  | 0 |  | 0
23 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 852.81 |  | 0 |  | 0
24 | 030411004003 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 2557.59 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
25 | 030412001001 | LED平板灯300*1200LED16w | 安装方式：嵌入 | 套 | 21 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001002 | LED平板灯300*300LED16w | 安装方式：嵌入 | 套 | 66 |  | 0 |  | 0
27 | 030412001003 | 吸顶灯LED16w | 安装方式：吸顶 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
28 | 030412001004 | LED吸顶防潮灯1*12W | 安装方式：吸顶 | 套
29 | 030412001005 | 暗装筒灯LED,1X14W | 安装方式：暗装 | 套 | 52 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001006 | 防潮节能型壁灯LED，1x6W | 安装方式：壁装 | 套 | 3 |  | 0 |  | 0
31 | 030412004001 | 艺术吊灯LED72W | 安装方式：吊装 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 030412001007 | LED长条灯 2000*100 | 安装方式：吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
33 | 030412004002 | 暗藏LED灯带10W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 14.08 |  | 0 |  | 0
34 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 43 |  | 0 |  | 0
35 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 76 |  | 0 |  | 0
36 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 119 |  | 0 |  | 0
37 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 223 |  | 0 |  | 0
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
39 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站综合楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
弱电系统
40 | 030502003001 | 总弱电箱 | 规格：含48对网络配线架、48口交换机、110型100对语音配线架等 具体详见图纸 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
41 | 030411003004 | 钢制桥架100*50 | 材质：钢制 | m | 79.26 |  | 0 |  | 0
42 | 030411003005 | 钢制桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 7.5 |  | 0 |  | 0
43 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
44 | 030411001009 | 电气配管SC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 21.06 |  | 0 |  | 0
45 | 030411001010 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 53.23 |  | 0 |  | 0
46 | 030411001011 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 75.21 |  | 0 |  | 0
47 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 1138.78 |  | 0 |  | 0
48 | 030502004001 | 二位网络出线口 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
49 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
50 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 10 |  | 0 |  | 0
热水系统
51 | 031001006001 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 29.88 |  | 0 |  | 0
52 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 综合楼所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
53 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.11 |  | 0 |  | 0
54 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0
给水系统
55 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 6 |  | 0 |  | 0
56 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 7.89 |  | 0 |  | 0
57 | 031001007003 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 连接形式：螺纹连接 | m | 10.6 |  | 0 |  | 0
58 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 62.23 |  | 0 |  | 0
59 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 11.8 |  | 0 |  | 0
60 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 6.36 |  | 0 |  | 0
61 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 19.76 |  | 0 |  | 0
62 | 031001006006 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 3.6 |  | 0 |  | 0
63 | 031001006007 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 25.46 |  | 0 |  | 0
64 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 031002003001 | 收费站综合楼给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.12 |  | 0 |  | 0
67 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm | m3 | 1.12 |  | 0 |  | 0
68 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
排水系统
69 | 031001006008 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 19.8 |  | 0 |  | 0
70 | 031001006009 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 13.57 |  | 0 |  | 0
71 | 031001006010 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 100.9 |  | 0 |  | 0
72 | 031001006011 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 7.74 |  | 0 |  | 0
73 | 031001006012 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：粘接连接 | m | 7.5 |  | 0 |  | 0
74 | 031002003002 | 收费站综合楼排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
雨水系统
75 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 9 |  | 0 |  | 0
76 | 031001006013 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 114.8 |  | 0 |  | 0
冷凝水系统
77 | 031001006014 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 连接形式：承插连接 | m | 32.12 |  | 0 |  | 0
78 | 031004014002 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
79 | 031006005001 | 太阳能热水器 | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
80 | 031004014003 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
81 | 031004014004 | 网框式地漏DN150 | 详见04S301-26 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
82 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 规格、类型：脚踏式冲洗阀 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
83 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
84 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 6 |  | 0 |  | 0
85 | 031004006002 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
86 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠收费站宿舍楼【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站宿舍楼【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 1262 |  | 0 |  | 0
电气工程
配电箱
2 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017003 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 20 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
5 | 030411003001 | 线槽SR-100*50 | 材质：钢制 | m | 94.53 |  | 0 |  | 0
6 | 030411003002 | 钢制桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 9.3 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001001 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 359.87 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001002 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：暗配 | m | 6.06 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001003 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 1914.6 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001004 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：明配 | m | 2.21 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001005 | 电气配管JDG15 | 1、配置要求：暗配 | m | 20.12 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001006 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 402.81 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001007 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m | 55.1 |  | 0 |  | 0
14 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 2 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
15 | 031002003004 | 宿舍楼消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
16 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 | 含电缆终端头 | m | 23.46 |  | 0 |  | 0
17 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | 含电缆终端头 | m | 18.33 |  | 0 |  | 0
18 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-3x6 | 含电缆终端头 | m | 495.42 |  | 0 |  | 0
19 | 030411004001 | 多芯软导线1.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 36.96 |  | 0 |  | 0
20 | 030411004002 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 9292.57 |  | 0 |  | 0
21 | 030411004003 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 306.6 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
22 | 030412001001 | 吸顶灯1LED，1x50W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
23 | 030412001002 | 吸顶灯2LED，1x16W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
24 | 030412001003 | 红外感应式LED吸顶灯LED，1x28W | 安装方式：吸顶 | 套 | 13 |  | 0 |  | 0
25 | 030412001004 | 暗装筒灯LED14W | 安装方式：嵌入式 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001005 | 暗装筒灯LED，1x7W（宿舍） | 安装方式：嵌入式 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
27 | 030412001006 | 防潮节能型壁灯LED，1x6W | 安装方式：壁装 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 030412004001 | 暗藏LED硬性灯带12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 246.68 |  | 0 |  | 0
29 | 030412001007 | 床头壁灯 | 安装方式：壁装 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001008 | LED平板灯1LED，1x16W | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001009 | LED平板灯2(感应式）LED，1x28W | 安装方式：吸顶 | 套 | 27 |  | 0 |  | 0
32 | 030412004002 | 明装LED单头斗胆灯LED，1x12W | 安装方式：吸顶 | 套 | 30 |  | 0 |  | 0
33 | 030412004003 | 明装LED双头斗胆灯LED24W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
34 | 030412001010 | 浴霸220V 16A | 安装方式：嵌入 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
35 | 030507001001 | 报警按钮 | 名称：残卫紧急报警按钮 | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
36 | 030904005001 | 声光报警器 | 名称：残卫声光报警器 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
37 | 030404034001 | 浴霸组合开关(含两路取暖、一路照明、一路通风)（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
38 | 030404034002 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 163 |  | 0 |  | 0
39 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 305 |  | 0 |  | 0
40 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 468 |  | 0 |  | 0
41 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 338 |  | 0 |  | 0
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
43 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含宿舍楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
弱电系统
44 | 030502003001 | 总弱电箱 | 规格：含48对网络配线架、48口交换机、110型100对语音配线架等 具体详见图纸 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
45 | 030411003003 | 钢制线槽100*50 | 材质：钢制 | m | 96.66 |  | 0 |  | 0
46 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030411001008 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 5.19 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001009 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 156.18 |  | 0 |  | 0
49 | 030411001010 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 70.08 |  | 0 |  | 0
50 | 030411001011 | 电气配管PC16 | 配置要求：暗配 | m | 70.02 |  | 0 |  | 0
51 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 2003.43 |  | 0 |  | 0
52 | 030502004001 | 六类网络单孔信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 60 |  | 0 |  | 0
53 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 60 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
54 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 50 |  | 0 |  | 0
热水系统
55 | 040303002001 | 混凝土基础C20 | 含模板 | m3 | 2.64 |  | 0 |  | 0
56 | 031006005001 | 平板型太阳能集热器 P-G/0.6-L/HG-1.90-4 | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 | m2 | 72 |  | 0 |  | 0
57 | 031006006001 | 空气源热泵机组 KRS-3 | 技术参数：详见图纸 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
58 | 031006015001 | 热水箱Φ1500*2000 | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积3T | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
59 | 030109012001 | 变频供水泵 MHI1604 | 规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW(一备一用) | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
60 | 030211003001 | 空气源热泵循环泵 PH-257E | 功率：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
61 | 030211003002 | 集热循环泵 PH-2201Q | 功率：Q=9m3/h、H=26m、P=2.8kW | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
62 | 030211003003 | 换热循环泵PH-150E | 功率：Q=8.1m3/h、H=3m、P=0.265kW | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
63 | 030225003001 | 板式换热器 | 型号：换热面积15m2 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
64 | 030503008001 | 电磁阀DN65 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 030503008002 | 电磁阀DN40 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 030601001001 | 温度探头 | 型号：详见图纸 | 支 | 3 |  | 0 |  | 0
67 | 080902006001 | SL-液位控制仪 | 规格型号：详见图纸 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
68 | 031006015002 | 补液膨胀箱300L | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 031001007001 | 耐热型内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 27 |  | 0 |  | 0
70 | 031001007002 | 耐热型内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 43.15 |  | 0 |  | 0
71 | 031001007003 | 耐热型内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 54.45 |  | 0 |  | 0
72 | 031001007004 | 耐热型内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 150.58 |  | 0 |  | 0
73 | 031001007005 | 耐热型内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 49.69 |  | 0 |  | 0
74 | 031001006001 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 258.2 |  | 0 |  | 0
75 | 031001006002 | 热水型PPR管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 40.29 |  | 0 |  | 0
76 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含宿舍楼所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
77 | 031002003001 | 站宿舍楼热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
78 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 1.77 |  | 0 |  | 0
79 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0
80 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 43.18 |  | 0 |  | 0
给水系统
81 | 031001007006 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 24.75 |  | 0 |  | 0
82 | 031001007007 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 连接形式：螺纹连接 | m | 15.91 |  | 0 |  | 0
83 | 031001007008 | 内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 34.35 |  | 0 |  | 0
84 | 031001007009 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 40.6 |  | 0 |  | 0
85 | 031001007010 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 13.6 |  | 0 |  | 0
86 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 连接形式：螺纹连接 | m | 40.75 |  | 0 |  | 0
87 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 383.87 |  | 0 |  | 0
88 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 37.68 |  | 0 |  | 0
89 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 4.01 |  | 0 |  | 0
90 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 宿舍楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
91 | 031002003002 | 宿舍楼给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
92 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 1.93 |  | 0 |  | 0
93 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 37 |  | 0 |  | 0
排水系统
94 | 031001006006 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 106.1 |  | 0 |  | 0
95 | 031001006007 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 67.93 |  | 0 |  | 0
96 | 031001006008 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 310.96 |  | 0 |  | 0
97 | 031002003003 | 宿舍楼排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
雨水系统
98 | 031004014001 | 侧入式雨水斗，钢制DN75 | 详见09S302-9 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
99 | 031004014002 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
100 | 031001006009 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 62.48 |  | 0 |  | 0
101 | 031001006010 | 防紫外线PVC-U排水管DN75 | 连接形式：承插连接 | m | 3.3 |  | 0 |  | 0
冷凝水系统
102 | 031001006011 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 连接形式：承插连接 | m | 46.6 |  | 0 |  | 0
103 | 031004014003 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
104 | 031004014004 | 洗衣机地漏DN50 | 详见04S301-26 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
105 | 031004014005 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 42 |  | 0 |  | 0
106 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 37 |  | 0 |  | 0
107 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 20 |  | 0 |  | 0
108 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
109 | 031004014006 | 水龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
110 | 031004008001 | 盥洗盆 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠收费站设备房【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站设备房【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 483 |  | 0 |  | 0
电气工程
配电箱
2 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-37kW 800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 030404004001 | ATS 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 030404016001 | 水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
6 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
7 | 030411003001 | 防火钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 38.86 |  | 0 |  | 0
8 | 030411003002 | 防火钢制桥架100*100 | 材质：钢制 | m | 15.35 |  | 0 |  | 0
9 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 5.46 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001002 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 6.7 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001003 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 12.31 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 247.47 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001005 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 183.1 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001006 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 23.2 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
16 | 031002003003 | 设备房泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
17 | 030408001001 | 电力电缆NH-YJV-3x50+1x25 | 含电缆终端头 | m | 23.2 |  | 0 |  | 0
18 | 030408001002 | 电力电缆NH-YJV-3x50 | 含电缆终端头 | m | 23.2 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001003 | 电力电缆NH-YJV-5X6 | 含电缆终端头 | m
20 | 030408001004 | 电力电缆NH-YJV-5x2.5 | 含电缆终端头 | m
21 | 030408001005 | 电力电缆YJV-4x4 | 含电缆终端头 | m | 39.8 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJY-5*4 | 含电缆终端头 | m | 10.92 |  | 0 |  | 0
23 | 030408001007 | 电力电缆ZR-YJV-3x6 | 含电缆终端头 | m | 25.51 |  | 0 |  | 0
24 | 030411004001 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 125.71 |  | 0 |  | 0
25 | 030411004002 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m
26 | 030411004003 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 42.51 |  | 0 |  | 0
27 | 030411004004 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 929.4 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
28 | 030412001001 | 吊链式LED灯盘LED，26W | 安装方式：吸顶 | 套
29 | 030412001002 | LED单管日光灯，LED灯管，1x21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 3 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001003 | LED双管日光灯，2x21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 19 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001004 | 防爆型LED双管日光灯，2x21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
32 | 030412001005 | 防爆LED吸顶灯1x14W | 安装方式：吸顶 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
33 | 030412001006 | LED防潮灯LED，1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 | 11 |  | 0 |  | 0
34 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
35 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
36 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 28 |  | 0 |  | 0
37 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 49 |  | 0 |  | 0
38 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
40 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
光伏发电系统
41 | 030405002001 | 晶硅电池组件540wp | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 | 6 |  | 0 |  | 0
42 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
44 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
45 | 030411004005 | 配线PV1-F-DC1.0KV-1x4 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 15 |  | 0 |  | 0
46 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
47 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
48 | 040303002001 | 混凝土基础C30 | 1、含模板 | m3 | 10.15 |  | 0 |  | 0
压力排水系统
49 | 030109001001 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=40m3/h H=13m N=3.0kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
50 | 030109001002 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=25m3/h H=13m N=2.2kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
51 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 14.74 |  | 0 |  | 0
52 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN80 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 6.58 |  | 0 |  | 0
53 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 5.94 |  | 0 |  | 0
54 | 031001001004 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 5.77 |  | 0 |  | 0
55 | 030113015001 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含设备房所有压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
56 | 031002003001 | 设备房压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
57 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0
给水系统
58 | 031006003001 | 高效成套供水设备 一用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=12m3/h H=30m P=2.2KW(不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
59 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
60 | 031006015001 | 8m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格：净尺寸: 净尺寸:L×B×H=2m×2m×2m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
61 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 规格、型号：WTS-2A型 P=0.405kw（详见14S104） | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
62 | 031001007001 | 钢塑复合管DN80 | 连接形式：法兰连接 | m | 16.14 |  | 0 |  | 0
63 | 031001007002 | 钢塑复合管DN100 | 连接形式：法兰连接 | m | 62.6 |  | 0 |  | 0
64 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 141.39 |  | 0 |  | 0
65 | 030113015002 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 设备房所有泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 031002003002 | 设备房泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
雨水系统
67 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
68 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 57 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠收费站收费大棚【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站收费大棚【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
电气工程
防雷接地系统
1 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
给排水工程
挖土方
2 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 31.4 |  | 0 |  | 0
给水系统
3 | 031001007001 | 钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 16.7 |  | 0 |  | 0
4 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 6.61 |  | 0 |  | 0
5 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 6.6 |  | 0 |  | 0
6 | 031001007004 | 钢塑复合给水管DN40 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0
7 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
雨水系统
8 | 031004014001 | 87型雨水斗DN150 | 详见09S302-9 | 个
9 | 031004014002 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
10 | 031001002001 | 不锈钢管DN150 | 连接形式：焊接 | m
11 | 031001002002 | 不锈钢管DN100 | 连接形式：焊接 | m | 106.96 |  | 0 |  | 0
12 | 040504009001 | 集水井 | 井壁采用C20砼,基础采用C10砼 | 座 | 2 |  | 0 |  | 0
13 | 040501001001 | DN300混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：DN300 | m | 31.4 |  | 0 |  | 0
14 | 040303001001 | 素混凝土管道包封加固C20 | 含模板 | m3 | 11.91 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠收费站门房【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站门房【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 030404016001 | 伸缩门控制箱安装（设备随门配套） | 安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 44.26 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：暗配 | m | 3.7 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001003 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 5.04 |  | 0 |  | 0
6 | 030411001004 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 35.8 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001005 | 电气配管PC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 13.97 |  | 0 |  | 0
电缆、电线
8 | 030411004001 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 45.77 |  | 0 |  | 0
9 | 030411004002 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 173.91 |  | 0 |  | 0
灯具、插座、开关
10 | 030412001001 | LED节能灯LED，1x14W | 安装方式：嵌入 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 030412005001 | 嵌入式灯盘LED 36W | 安装方式：嵌入式 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
13 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
14 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 11 |  | 0 |  | 0
15 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
防雷接地系统
17 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站综合楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
弱电系统
18 | 030411001006 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 1.8 |  | 0 |  | 0
19 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 1.8 |  | 0 |  | 0
20 | 030502004001 | 一位网络、一位电话出线口 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
给水系统
22 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 6.97 |  | 0 |  | 0
23 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 2.22 |  | 0 |  | 0
24 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 031002003001 | 收费站综合楼给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
排水系统
26 | 031001006002 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 2.02 |  | 0 |  | 0
27 | 031001006003 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 2.24 |  | 0 |  | 0
雨水系统
28 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
29 | 031001006004 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 13 |  | 0 |  | 0
卫生洁具
30 | 031004014002 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠收费站室外附属工程【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠收费站室外附属工程【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
中水灌溉工程
设备及机电设备安装工程
1 | 030109001005 | 离心泵 | 1、型号：管道加压泵，功率7.5KW， 2、含水泵配件等 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：变频水泵控制柜 2、含至水泵配线 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 030218002001 | DN65自动反冲洗砂石过滤系统 | 1、名称：过滤流量20到30m³/h | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 030218002002 | DN65自动反冲洗叠片过滤系统 | 1、名称：2-3"，过滤流量30到50m³/h | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | WB030605001001 | 水处理在线监测仪表 | 1、名称：灌溉水质检测（PH，浊度等） | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ZB030101001006 | 脉冲管道流量采集器（含瞬时流量和累计流量） | 脉冲管道流量采集器（含瞬时流量和累计流量） | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 030503006001 | 传感器、变送器 | 1、名称：压力计传感器 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 030503006002 | 传感器、变送器 | 1、名称：压力计传感器 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | WB030904014001 | 液位传感器 | 1、名称：液位传感器 | 支 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：DN100持压阀 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：DN100软密封闸阀 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：DN50泄压阀 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | ZB030101001007 | 水泵灌饮水系统 | 水泵灌饮水系统 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | ZB030101001008 | 水泵间连接管道即配件 | 水泵间连接管道即配件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
15 | ZB030101001009 | 首部系统安装辅材 | 首部系统安装辅材 | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
灌溉田间系统
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1、HDPE热熔PE管，De63*1.6MPa | m | 120 |  | 0 |  | 0
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1、HDPE热熔PE管，De75*0.8MPa | m | 220 |  | 0 |  | 0
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1、压力补偿滴灌管，Φ16 | m | 5200 |  | 0 |  | 0
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：电动阀(含控制控制4G终端) | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
20 | WB030508009001 | 网关设备 | 1、名称：中控网关 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：DN80检修阀（含阀门箱） | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
22 | ZB030101001010 | 1"灌溉取水口 | 1"灌溉取水口 | 套 | 5 |  | 0 |  | 0
23 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：1"自动进排气阀 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
24 | 030113015001 | 过滤器 | 1、名称：田间叠片过滤器 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
25 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：管道冲洗排污阀 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：滴灌管冲洗排污阀 | 个 | 60 |  | 0 |  | 0
27 | ZB030101001011 | 其他零配件及辅料 | 其他零配件及辅料 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | ZB030101001012 | 管沟坡度镇墩 | 管沟坡度镇墩 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
29 | 031001002002 | 钢管 | 1、过路/沟套管 | m | 50 |  | 0 |  | 0
30 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 | m3 | 200 |  | 0 |  | 0
数字农业信息化系统
31 | ZB030101001013 | 智慧田间气象站 | 智慧田间气象站（农业区域气候环境监测系统可概括为对农作物信息（气象采集要素：风速，风向，空气温湿度气压，光照强度，太阳辐射，雨量等参数；等参数 ）的全面感知，可靠传输和智能处理，利用物联网技术远程在线采集环境温湿度、墒情和气象信息，数据上传手机/电脑，远程分析查看，实现农业生产精准化、自动化、智能化、标准化。 采集器参数：多通道数据采集接口，1路232和485接口；1路LED屏输出端口；供电方式：220V交流/12V直流并存（含传感器标配数据线）；支持MODBUS/XPH协议； 数据采集仪具有快速运算能力，搭载12位A/D采样转换模块和高精度元器件，配合温度补偿、精度修正技术，使数据采集变的更加精准。支持标准MODBUS协议；同时支持JSON/HTTP数据上报。 扩展性强，可扩展16路模拟/计数通道、16路数字I/O通道、4路串口、 1路CAN总线接口、1路U盘存储接口。 根据需要可外接U盘扩展存储2年以上数据。 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | ZB030101001014 | 墒情/肥力（氮磷钾）检测站 | 具备数据智能采集、转发、存储、掉电保护等功能； 支持时间校准功能； 支持XPH、MODBUS双协议切换； 具有外部U盘存储扩展功能； 1.土壤温度*1：测量范围：-50～80℃、分辨率：0.1℃、准 确 度：±0.3℃ 2.土壤湿度*1：测量范围：0～100%、分辨率：0.1%、准 确 度：±3%； 3.土壤PH值：测量范围： 0-14pH，准确度： ±0.1pH，分辨率：0.01pH； 4.土壤盐分电导率：量程：0-10000us/cm；分辨率：1us/cm；精度：±5% 电导率温度补偿，内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃ | 套 | 3 |  | 0 |  | 0
33 | ZB030101001015 | 辅材（安装所需的配件等 | 辅材（安装所需的配件等 | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠养护工区综合楼【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠养护工区综合楼【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 745 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 配电箱
2 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017003 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 桥架、电气配管
5 | 030411003001 | 钢制线槽200*100 | 材质：钢制 | m | 7.2 |  | 0 |  | 0
6 | 030411003002 | 钢制线槽150x75 | 材质：钢制 | m | 52.35 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：暗配 | m | 19.22 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001002 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：暗配 | m | 5.74 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001003 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：暗配 | m | 4.92 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 212.61 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001005 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 442.44 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001006 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 45.7 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001007 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m | 7.52 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001008 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 413.39 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001009 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 21.44 |  | 0 |  | 0
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
17 | 031002003003 | 宿舍楼消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 电缆、电线
18 | 030408001001 | 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1-4x35+1x16 | 含电缆终端头 | m | 13.57 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001002 | 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1-4x25+1x16 | 含电缆终端头 | m | 9.04 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001003 | 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1-3×6 | 含电缆终端头 | m | 144.91 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001004 | 电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 | 含电缆终端头 | m | 17.39 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001005 | 电力电缆WDZA-YJY-5x6 | 含电缆终端头 | m | 27.96 |  | 0 |  | 0
23 | 030408001006 | 电力电缆WDZA-YJY-3x10 | 含电缆终端头 | m | 13.01 |  | 0 |  | 0
24 | 030408001007 | 电力电缆WDZA-YJY-3x4 | 含电缆终端头 | m | 9.13 |  | 0 |  | 0
25 | 030411004001 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 347.28 |  | 0 |  | 0
26 | 030411004002 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1644.6 |  | 0 |  | 0
27 | 030411004003 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 922.73 |  | 0 |  | 0
28 | 030411004004 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 100.65 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 灯具、插座、开关
29 | 030412001001 | 嵌入式LED灯盘LED 48W | 安装方式：嵌入 | 套 | 43 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001002 | （嵌入式）LED防水防尘灯LED，1x25W | 安装方式：嵌入 | 套 | 19 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001003 | 防水防尘LED壁灯LED，1x6W | 安装方式：壁装 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 030412001004 | 嵌入式LED筒灯LED，1x25W | 安装方式：嵌入式 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
33 | 030412001005 | 带感应开关吸顶灯1*8W | 安装方式：嵌入 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
34 | 030412005001 | 荧光灯墙上双管灯 | 1、安装形式：壁装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
35 | 030412001006 | 集成型风暖型浴霸由业主确认产品后采购/AC220V | 安装方式：嵌入 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
36 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 35 |  | 0 |  | 0
37 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0
38 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 135 |  | 0 |  | 0
39 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 141 |  | 0 |  | 0
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 防雷接地系统
41 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含宿舍楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 弱电系统
42 | 030502003001 | 总弱电箱 | 规格：含48对网络配线架、48口交换机、110型100对语音配线架等 具体详见图纸 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | 030502003002 | 有线前端设备箱VH | 规格：含放大器等 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
44 | 030502003003 | 有限电视分支器 | 安装方式：H=0.3m,暗装 | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
45 | 030411003003 | 钢制线槽200*100 | 材质：钢制 | m | 7.2 |  | 0 |  | 0
46 | 030411003004 | 钢制线槽150x75 | 材质：钢制 | m | 48.94 |  | 0 |  | 0
47 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001010 | 电气配管SC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 28.02 |  | 0 |  | 0
49 | 030411001011 | 电气配管PC16 | 配置要求：暗配 | m | 31.86 |  | 0 |  | 0
50 | 030411001012 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 197.1 |  | 0 |  | 0
51 | 030411001013 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 13.01 |  | 0 |  | 0
52 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 517.29 |  | 0 |  | 0
53 | 030502004001 | 一语音、一网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
54 | 030502004002 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 17 |  | 0 |  | 0
55 | 030502005002 | 同轴电缆SYWV-75-5 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 131.27 |  | 0 |  | 0
56 | 030502004003 | 电视插座 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
57 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 28 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
58 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 30 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 热水系统
59 | 031001006001 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 80.22 |  | 0 |  | 0
60 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含宿舍楼所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
61 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.21 |  | 0 |  | 0
62 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 给水系统
63 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 1 |  | 0 |  | 0
64 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 12.79 |  | 0 |  | 0
65 | 031001007003 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 29.25 |  | 0 |  | 0
66 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 115.2 |  | 0 |  | 0
67 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 67.55 |  | 0 |  | 0
68 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 21.16 |  | 0 |  | 0
69 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 5.4 |  | 0 |  | 0
70 | 031001006006 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 16.77 |  | 0 |  | 0
71 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 宿舍楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
72 | 031002003001 | 宿舍楼给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
73 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 1.63 |  | 0 |  | 0
74 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 38.3 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 排水系统
75 | 031001006007 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 34.25 |  | 0 |  | 0
76 | 031001006008 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 63.71 |  | 0 |  | 0
77 | 031001006009 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 140.16 |  | 0 |  | 0
78 | 031001006010 | 双壁螺旋消音PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 21.4 |  | 0 |  | 0
79 | 031001006011 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：粘接连接 | m | 25.2 |  | 0 |  | 0
80 | 031002003002 | 交警营房排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 雨水系统
81 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
82 | 031004014002 | 侧入式雨水斗，钢制（余同）DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
83 | 031001006012 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 32.45 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 冷凝水系统
84 | 031001006013 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 连接形式：承插连接 | m | 27.14 |  | 0 |  | 0
85 | 031004014003 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
| 003-8 | 卫生洁具
86 | 031006005001 | 太阳能热水器 | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
87 | 031004014004 | 地漏DN150 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
88 | 031004014005 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
89 | 031004014006 | 地漏DN100 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
90 | 031004014007 | 洗衣间地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
91 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
92 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 7 |  | 0 |  | 0
93 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 规格、类型：脚踏式冲洗阀 | 组 | 3 |  | 0 |  | 0
94 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 3 |  | 0 |  | 0
95 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
96 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠养护工区设备房【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠养护工区设备房【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 368.36 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 配电箱
2 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-37kW 800x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 030404004001 | ATS 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 030404016001 | 水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 桥架、电气配管
7 | 030411003001 | 防火钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 4.2 |  | 0 |  | 0
8 | 030411003002 | 防火钢制桥架200x100 | 材质：钢制 | m | 9.19 |  | 0 |  | 0
9 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001001 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：暗配 | m | 14.08 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001002 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 7.76 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001003 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 11.58 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 182.83 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001005 | 电气配管JDG20 | 配置要求：暗配 | m | 274.83 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001006 | 电气配管JDG25 | 配置要求：暗配 | m | 25.65 |  | 0 |  | 0
16 | 030411001007 | 电气配管JDG32 | 配置要求：暗配 | m | 10.78 |  | 0 |  | 0
17 | 030411001008 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 17.9 |  | 0 |  | 0
消防前期预埋管、接线盒及套管
18 | 031002003003 | 设备房泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 电缆、电线
19 | 030408001001 | 电力电缆NH-YJV-3x25+1x16 | 含电缆终端头 | m | 35.38 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001002 | 电力电缆NH-YJV-3x25 | 含电缆终端头 | m | 35.38 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001003 | 电力电缆NH-YJV-5X6 | 含电缆终端头 | m | 21.9 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3x2.5 | 含电缆终端头 | m | 73.68 |  | 0 |  | 0
23 | 030408001005 | 电力电缆NH-YJY-4x4 | 含电缆终端头 | m | 23.25 |  | 0 |  | 0
24 | 030408001006 | 电力电缆YJV-5x4 | 含电缆终端头 | m | 18.34 |  | 0 |  | 0
25 | 030411004001 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 184.33 |  | 0 |  | 0
26 | 030411004002 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 42.54 |  | 0 |  | 0
27 | 030411004003 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 605.67 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 灯具、插座、开关
28 | 030412001001 | LED灯盘 双管LED，36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
29 | 030412001002 | LED灯盘双管 防爆等级Exde IIA T3 Gb36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001003 | 防爆LED吸顶灯1x14W | 安装方式：吸顶 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001004 | LED防潮灯LED，1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
32 | 030412001005 | 感应吸顶灯16W | 安装方式：吸顶 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
33 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 7 |  | 0 |  | 0
34 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
35 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 25 |  | 0 |  | 0
36 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 78 |  | 0 |  | 0
37 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 防雷接地系统
39 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 光伏发电系统
40 | 030405002001 | 晶硅电池组件540wp | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 | 6 |  | 0 |  | 0
41 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
42 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
44 | 030411004004 | 配线PV1-F-DC1.0KV-1x4 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 15 |  | 0 |  | 0
45 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
46 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
47 | 040303002001 | 混凝土基础C30 | 1、含模板 | m3 | 10.15 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 压力排水系统
48 | 030109001001 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=40m3/h H=13m N=3.0kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
49 | 030109001002 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=25m3/h H=13m N=2.2kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
50 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 14.74 |  | 0 |  | 0
51 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN80 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 6.58 |  | 0 |  | 0
52 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 5.94 |  | 0 |  | 0
53 | 031001001004 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 5.77 |  | 0 |  | 0
54 | 030113015001 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 含设备房所有压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
55 | 031002003001 | 设备房压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
56 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
57 | 031006003001 | 高效成套供水设备 一用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=12m3/h H=30m P=2.2KW(不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
58 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
59 | 031006015001 | 8m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格：净尺寸: 净尺寸:L×B×H=2m×2m×2m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
60 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 规格、型号：WTS-2A型 P=0.405kw（详见14S104） | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
61 | 031001007001 | 钢塑复合管DN80 | 连接形式：法兰连接 | m | 16.14 |  | 0 |  | 0
62 | 031001007002 | 钢塑复合管DN100 | 连接形式：法兰连接 | m | 62.6 |  | 0 |  | 0
63 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 141.39 |  | 0 |  | 0
64 | 030113015002 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 设备房所有泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 031002003002 | 设备房泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 雨水系统
66 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
67 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 57 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 牛埠养护工区钢雨棚【安装】
工程量清单报价表
工程名称：牛埠养护工区钢雨棚【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
2 | 030411001001 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 4.97 |  | 0 |  | 0
3 | 030411001002 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 337.95 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
4 | 030411004001 | 电气配线4mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 426.3 |  | 0 |  | 0
5 | 030411004002 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 639.7 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
6 | 030412001001 | 双管灯1*30w | 安装方式：吸顶 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
7 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
8 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
9 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
10 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
12 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站综合楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002 | 给排水工程
| 002-2 | 雨水系统
13 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
14 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 48 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 6个隧道配电房【安装】
工程量清单报价表
工程名称：6个隧道配电房【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 1509.5 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 1294.52 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 电缆、电线
5 | 030411004001 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 870.16 |  | 0 |  | 0
6 | 030411004002 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 228.9 |  | 0 |  | 0
7 | 030411004003 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 5605.58 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 灯具、插座、开关
8 | 030412001001 | LED灯盘 双管LED，LED灯盘，56W | 安装方式：吸顶 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
9 | 030412001002 | 双管LED日光灯LED灯管，2x28W | 安装方式：吸顶 | 套 | 86 |  | 0 |  | 0
10 | 030412001003 | 防爆LED吸顶灯1x14W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
12 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 126 |  | 0 |  | 0
13 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 160 |  | 0 |  | 0
14 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 266 |  | 0 |  | 0
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 6 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 防雷接地系统
16 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含收费站设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 光伏发电系统
17 | 030405002001 | 晶硅电池组件540wp | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 | 36 |  | 0 |  | 0
18 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
20 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
21 | 030411004004 | 配线PV1-F-DC1.0KV-1x4 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 90 |  | 0 |  | 0
22 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 | 6 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-4 | 雨水系统
23 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
24 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 88.56 |  | 0 |  | 0
25 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5(2A)2具 | 套 | 48 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0